Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pakiet 17 - Zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zapisie i Zamawiający oczekuje jałowego zestawu infuzyjnego do leków cytostatycznych z 5 zaworami wejściowymi z jednokierunkowymi zaworami zwrotnymi, z regulatorem przepływu, wolny od DEHP i PCV, wyposażony w dodatkowy filtr 0,2 mikrona. Zgodne z definicją NIOSH. Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska, w przedmiotowym opisie winno być: ”5 zaworami”. Zamawiający prostuje powyższą omyłkę pisarską zamieszczając zaktualizowany załącznik nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie prowadzonego postępowania e- ProPublico.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca