Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20 Pytanie 1 - dot. opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - pakiet 19 Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści do zaoferowania zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem Medrad Vistron Ct składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego ( szybkozłącze ) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem bez trójnika mają być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. Informujemy Zamawiającego, że wstrzykiwacz kontrastu Medrad Vistron jest jednotłokowy i zestawy wkładów do tego wstrzykiwacza posiadają tylko złącza niskiego ciśnienia bez trójnika. Złącza z trójnikiem są używane w przypadku wstrzykiwaczy dwutłokowych, gdzie można podpiąć złącze jednocześnie do dwóch strzykawek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca