Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21 Pakiet 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z trzema otworami bocznymi? Odpowiedź: Tak. Pakiet 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania i rozpuszczania leków w jednym rozmiarze 1,2x30mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę igły za opakowanie a'100 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken - Blakemore o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z portem bocznym umiejscowionym na brzegach skrzydełek jak na zdjęciu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną bez nazwy producenta na kaniuli, nazwa umiejscowiona na opakowaniu jednostkowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 16 pozycja 1-2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań o dołączenia ich do oferty? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 24G 0,7x19, przepływ 23ml/min? Odpowiedź: Tak. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G 1,1x32, przepływ 61ml/min? Odpowiedź: Tak. Pakiet 16 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G o jednej długości 1,3x45, przepływ 100ml/min? Odpowiedź: Nie. Mają być dwie długości. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 17G 1,5x45, przepływ 142ml/min? Odpowiedź: Tak. Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G 1,7x45, przepływ 200ml/min? Odpowiedź: Tak. Pakiet 16 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z portem bocznym bezpieczną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 22 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia jamy brzusznej o opisie: Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml, 5000l lub 8000l z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml - Worek wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka - Strzykawka luer-lock o pojemności 60ml - Trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych i odprowadzanych do worka płynów - Kaniula z igłą 16G o długości 51mm. Po nakłuciu powłok brzusznych należy usunąć igłę i pozostawić w powłokach giętki, atraumatyczny cewnik, który nie traumatyzuje narządów wewnętrznych. - Dreny łączące pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym o długości 40cm, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym 85cm - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu - Opakowanie podwójne - zewnętrzne papierfolia, wewnętrzne folia Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 32 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml oraz drenem o długości 115cm, pozostałe parametry zgodne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 32 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą tylko z otworem końcowym, bez bocznych otworów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 32 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-CH36? Reszta parametrów jak w swz. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 34 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV, niesilikonowany, bez nitki RTG o długości 100cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 34 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową/przeciwodleżynową o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodne? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 36 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren Penrose w rozmiarach 5mm-25mm o długości 30 cm lub 50cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 40 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej o opisie: Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml - Strzykawka o pojemności 60ml - Dostępny w różnych konfiguracjach - Szeroka gama igieł do wyboru: - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G) - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G) - igła Veressa długosci 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G ) o Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwzwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu - Opakowanie podwójne - zewnętrzne papierfolia, wewnętrzne folia Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca