Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wrazz wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22 Pakiet 6, Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności maskę do podawania tlenu z rezerwuarem tlenowym dla dorosłych z miękkiego tworzywa, łatwo przylegająca do twarzy, z drenem o długości 210 cm, z możliwością podłączenia do reduktora z tlenem. Maska mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. Maska posiada możliwość regulacji na nos i do twarzy pacjenta (gumka), wykonana z nietoksycznego PCV, wolna od lateksu? Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca