Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 25 Pakiet nr 30 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przeskórnej nefrostomii o składzie : 1. 2 częściowa igła punkcyjna 18G/20cm oraz 22G/20cm, skalowana co 1 cm pozwalająca na regulację głębokości wkłucia 2. Sztywny prowadnik 0.038"/80 cm z rdzeniem ze stali nierdzewnej z elastyczną bezpieczną końcówką, z powłoką PTFE redukującą tarcie podczas wprowadzania do układu moczowego 3. komplet rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle 4. Cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny ułatwiający wprowadzenie, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości u pacjentów), skalowany co 1 cm widoczny w RTG, 5. Łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym redukującym wyrwanie cewnika, bez lateksu w składzie 6. Kranik Luer-Lock 7. Dostępne rozmiary: 8/10/12 Ch do wyboru przez zamawiającego Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego o składzie: 1. kaniula punkcyjna rozrywalną ze średnica dopasowaną do rozmiaru cewnika i dł. 12 cm 2. cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu Ch8/11/14 do wyboru 3. tutejka fiksująca cewnik 4. zacisk 5. worek an mocz 2000 ml Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 Poz 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: strzykawka doustna o pojemności 3 ml i 5 ml bursztynowa do leków światłoczułych , skalowana w łyżeczkach ml, , sterylna, pakowana pojedynczo pojedynczo razem z koreczkiem do zamknięcia na czas transportu Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska ma posiadać oddech zwrotny czy nie. Odpowiedź: Nie musi. Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski mikrobiologicznie czystej lub sterylnej. Wyjaśniamy, że mikrobiologiczna czystość oznacza brak form żywych mikroorganizmów i możliwą obecność form wegetatywnych, które nie stanowią ryzyka rozwoju infekcji u pacjenta zatem bezpieczeństwo pacjenta jest w obu sytuacjach takie samo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby maska posiadała obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie położenia maski do pozycji pacjenta? Odpowiedź: Tak. Pakiet 16. Poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Kaniuli dożylnej bezpiecznej z zaworkiem do wstrzykiwania - Cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula wykonana z termoplastycznego biomateriału PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z zastawką do wstrzyknięć - Zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym - Możliwe podawanie wielokrotne iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką) - Skrzydełka mocujące kaniulę - Męska zatyczka Luer - Lock - Silikonowy zaworek - Kaniule są cieniujące w rentgenie (wtopione 4 paski kontrastujące w Rtg) - Kaniule wyposażone są w samodomykający , obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO - Kaniule wyposażone są w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia (zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wyposażona w kapilary, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły, pozbawiona elementów metalowych (środowisko rezonansu magnetycznego), opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów i przepływów Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o poj. 10 ml skalowanej co 0,2 ml. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 18 Poz. 5 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie długości igły Odpowiedź: Długość igły 40 mm. Poz.6 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z filtrem o długości 40mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pyt.9 Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty testu potwierdzającego, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Powyższy wymóg dotyczy linii do przygotowania i podaży cytostatyków a zamawiający oczekuje w tej pozycji przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków (spike), wiec opisany wymóg tyczy się nie tego produktu. Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu dołączenia do oferty testu potwierdzającego, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z ostrym kolecem standard, z zaworem bezigłowym o przezroczystej obudowie i niebieskiej membranie bez dodatkowej obudowy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2 - Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy krótki zestaw podłączeniowy powinien być wyposażony zastawkę antyzwrotną w dystalnej części, która chroni przed ryzykiem cofania się leku z linii głównej do krótkiego zestawu podłączeniowego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu posiadającego zintegrowane zawory zwrotne, zapobiegające cofaniu się substancji. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu bursztynowego z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym, który posiada zawór bezigłowym z płaską membraną niewymagający koreczka. Zestaw o standardowym połączeniu bez sygnału dźwiękowego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem b/bakteryjnym i klapką o następujących parametrach: linia infuzyjna bursztynowa o długości ok.186 cm do podawania cytostatyków z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu. Standardowa komora kroplowa. Przyrząd nie zawiera DEHP. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 4 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu przezroczystego z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych z zaworem bezigłowym niewymagającym koreczka. Zawór bezigłowy bez dodatkowych uchwytów. Na drenie 2 klemy zatrzaskowe przed filtrem i za filtrem. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym 1,2 um. Systemem o standardowym połączeniu bez sygnału dźwiękowego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca