Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 26 - Dot. pakietu 9 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej radiacyjnie. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez ożebrowanego kołnierza. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. pakietu 9 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej radiacyjnie oraz skalą 0,2 ml. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez ożebrowanego kołnierza. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. pakietu 9 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej radiacyjnie. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez ożebrowanego kołnierza. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. pakietu 9 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej radiacyjnie. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez ożebrowanego kołnierza Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. pakietu 9 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej radiacyjnie. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez ożebrowanego kołnierza Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. pakietu 9 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków na pasku po 4 szt Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga koreczków pakowanych pojedynczo. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. - Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu waloryzacyjnego (tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych,) do wzoru umowy: „1. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kosztów związanych z realizacją umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przekroczy 15%, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia udokumentowując wysokość i wpływ zmian na wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż raz na 6 miesięcy, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy wartości zmiany udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy, wykazanej przez Wykonawcę oraz dotyczyć będzie tylko wynagrodzenia dotychczas niewypłaconego Wykonawcy. O każdej planowanej zmianie ceny, Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie wraz z udokumentowaniem wpływu zmian kosztów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę w zawartej umowie o dostawy, zaś zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy. 2. Waloryzacja wynagrodzenia o której mowa nie może służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy, czyli wzrostu jego wynagrodzenia.” 3. W okresie obowiązywania umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia, określone w …………….., nie może łącznie przekroczyć dwadzieścia pięć [25] % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy liczonego wg stanu na dzień zawarcia umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Dot. par. 14 ust. 1c Prosimy o zmniejszenie wysokości kary z 20% na 10%. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca