Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Sygnatura: ZP/26/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

W załączniku nr 1 w zakresie Pakietu nr 17- Zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych w opisie przedmiotu zamówienia jest:

„Jałowy zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych z 3 zaworami wejściowymi z jednokierunkowymi zaworami zwrotnymi, z regulatorem przepływu, wolny od DEHP i PCV, wyposażony w dodatkowy filtr 0,2 mikrona. Zgodne z definicją NIOSH.”

Winno być:

„Jałowy zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych z 5 zaworami wejściowymi z jednokierunkowymi zaworami zwrotnymi, z regulatorem przepływu, wolny od DEHP i PCV, wyposażony w dodatkowy filtr 0,2 mikrona. Zgodne z definicją NIOSH.”

Zamawiający prostuje powyższą omyłkę pisarską zamieszczając zaktualizowany załącznik
 nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie prowadzonego postępowania 
e- ProPublico.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca