Pakiet 17 - Zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych

Kod CPV: 33141624-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych z 5 zaworami wejściowymi z jednokierunkowymi zaworami zwrotnymi, z regulatorem przepływu, wolny od DEHP i PCV, wyposażony w dodatkowy filtr 0,2 mikrona. Zgodne z definicją NIOSH. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………