Kraków dnia: 22.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i wdrożenie sytemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – znak sprawy ZP/44/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytanie nr 1 Pozycja SERWER PACS - 2 SZTUKI, lp. 384 : System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 20 CAL user na oba serwery czy per serwer? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 20 CAL user per serwer. Pytanie nr 2 Pozycja SERWER PACS - 2 SZTUKI, lp. 384: System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby dostarczony zainstalowany system operacyjny by już zainstalowany i zaktywowany w momencie dostawy? Jeżeli nie, prosimy o usunięcie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 384 na następujący: „System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny”. Pytanie nr 3 Pozycja MACIERZ DYSKOWA - 1 SZTUKA, lp. 398: Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable. Prosimy o usunięcie zapisu "i prowadnicami na kable." Większość czołowych producentów macierzy, np. IBM, LENOVO, FUJITSU nie stosuje prowadnic na kable. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 398 w następujący sposób: „Komplet kabli zasilających w zestawie. Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia.” Jednocześnie Zmawiający wprowadza punktację w punkcie 398 w następujący sposób: „W komplecie prowadnice na kable – 1 pkt, brak prowadnic na kable – 0 pkt” Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis punktu 385 w następujący sposób: „Komplet kabli zasilających w zestawie. Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia.” Jednocześnie Zmawiający wprowadza punktację w punkcie 385 w następujący sposób: „W komplecie prowadnice na kable – 1 pkt, brak prowadnic na kable – 0 pkt” Pytanie nr 4 Pozycja SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI - 1 SZTUKA, lp. 410: Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 600W każdy, Hot Plug Prosimy o dopuszczenie dostawy serwera z zasilaczami min 450W każdy. Najnowsze serwery w celu obniżenia zużycia energii oraz obciążenia zasilania awaryjnego posiadają zasilacze o obniżonej mocy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacze min. 500W każdy. Pytanie nr 5 Pozycja SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI - 1 SZTUKA, lp. 412: System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby dostarczony zainstalowany system operacyjny by już zainstalowany i zaktywowany w momencie dostawy? Jeżeli nie, prosimy o usunięcie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 412 na następujący: „System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User”. Pytanie nr 6 Pozycja SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI - 1 SZTUKA, lp. 412: System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 20 CAL user na oba serwery czy per serwer? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 sztuki serwera RIS i monitorowania dawki i w punkcie 412 wymaga 5 CAL user do tego serwera. Pytanie nr 7 Pozycja SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI - 1 SZTUKA, lp. 413: Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable Prosimy o umożliwienie dostawy serwera bez prowadnic na kable. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 413 w następujący sposób: „Komplet kabli zasilających w zestawie. Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia.” Jednocześnie Zmawiający wprowadza punktację w punkcie 413 w następujący sposób: „W komplecie prowadnice na kable – 1 pkt, brak prowadnic na kable – 0 pkt” Pytanie nr 8 Pozycja SERWER KOPII ZAPASOWEJ - 1 SZTUKA, lp. 425: Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 600W każdy, Hot Plug Prosimy o dopuszczenie dostawy serwera z zasilaczami min 450W każdy. Najnowsze serwery w celu obniżenia zużycia energii oraz obciążenia zasilania awaryjnego posiadają zasilacze o obniżonej mocy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacze min. 500W każdy. Pytanie nr 9 Pozycja SERWER KOPII ZAPASOWEJ - 1 SZTUKA, lp. 426: System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby dostarczony zainstalowany system operacyjny by już zainstalowany i zaktywowany w momencie dostawy? Jeżeli nie, prosimy o usunięcie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 426 na następujący: „System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User lub równoważny”. Pytanie nr 10 Pozycja SERWER KOPII ZAPASOWEJ - 1 SZTUKA, lp. 426: System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 20 CAL user na oba serwery czy per serwer? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 sztuki serwera kopii zapasowej i w punkcie 426 wymaga 5 CAL user do tego serwera. Pytanie nr 11 Pozycja SERWER KOPII ZAPASOWEJ - 1 SZTUKA, lp. 427: Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable Prosimy o umożliwienie dostawy serwera bez prowadnic na kable. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 427 w następujący sposób: „Komplet kabli zasilających w zestawie. Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia.” Jednocześnie Zmawiający wprowadza punktację w punkcie 427 w następujący sposób: „W komplecie prowadnice na kable – 1 pkt, brak prowadnic na kable – 0 pkt” Pytanie nr 12 MACIERZ DYSKOWA KOPII ZAPASOWEJ - 1 SZTUKA, lp. 453: Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable. Prosimy o usunięcie zapisu "i prowadnicami na kable." Większość czołowych producentów macierzy, np. IBM, LENOVO, FUJITSU nie stosuje prowadnic na kable. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 453 w następujący sposób: „Komplet kabli zasilających w zestawie. Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia.” Jednocześnie Zmawiający wprowadza punktację w punkcie 453 w następujący sposób: „W komplecie prowadnice na kable – 1 pkt, brak prowadnic na kable – 0 pkt” Pytanie nr 13 Załącznik nr 4A, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 3 ust.2 pkt. 3) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis miał na myśli upoważnienia nadane personelowi Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych dostępne do wglądu w siedzibie Przetwarzającego. Odpowiedź: Zamawiający mając na uwadze zapisy § 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (prawo kontroli podmiotu przetwarzającego) nie ograniczył weryfikacji w zakresie nadanych upoważnień wyłącznie do ich wglądu w siedzibie Przetwarzającego. Upoważnienia mogą być również weryfikowane za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (w formie elektronicznej) przy zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych lub udostępnianych dokumentów w celu realizacji przedmiotowego prawa do kontroli. Pytanie nr 14 Załącznik nr 4A ,umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 3 ust.2 pkt. 4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis miał na myśli oświadczenie o zachowaniu poufności nadane personelowi Wykonawcy dostępne do wglądu w siedzibie Przetwarzającego. Odpowiedź: Zamawiający mając na uwadze zapisy § 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (prawo kontroli podmiotu przetwarzającego) nie ograniczył weryfikacji w zakresie oświadczeń o zachowaniu poufności nadanych personelowi Wykonawcy wyłącznie do ich wglądu w siedzibie Przetwarzającego. Oświadczenia mogą być również weryfikowane za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (w formie elektronicznej) przy zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych lub udostępnianych dokumentów w celu realizacji przedmiotowego prawa do kontroli. Pytanie nr 15 Załącznik nr 4A ,umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 3 ust. 7 Prosimy o zmianę czasu zgłoszenia naruszenia na 72 godziny. Pozostawienie czasu na poziomie 24 godzin, powoduje, konieczność zapewnienia dyżuru jednej osoby w każde dni wolne od pracy, co w konsekwencji oznacza podniesienie ceny oferty. Okres 72 godzin jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę czasu zgłoszenia naruszenia. (Zamawiający podkreśla, że wymóg 72 godzin na zgłoszenie naruszenia dotyczy Administratora, który w przypadku pozostawienia Przetwarzającemu i dalszym podmiotom przetwarzającym całej puli czasu tj. 72 godzin na zgłoszenie incydentu, pozbawiony zostanie możliwości zgłoszenia incydentu w wymaganym przepisami terminie.) Pytanie nr 16 Załącznik nr 4A, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 4 ust. 2 Prosimy o zamianę terminu powiadomienia Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych na 14 dni roboczych od wystąpienia przez Administratora z żądaniem w tym zakresie, określającym zakres informacji lub żądań weryfikowanych podczas kontroli. Okres ten jest powszechnie akceptowalny. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu powiadomienia Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych. Pytanie nr 17 Załącznik nr 4A, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 5 ust. 1 Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego wynagrodzenie należnego z tytułu wykonanej Usługi. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią umowy głównej i nie należy się wynagrodzenie za jej wykonanie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Intencją Zamawiającego było wskazanie, że udzielenie wsparcia w przypadku kontroli UODO w zakresie powierzonych do przetwarzania danych nie będzie skutkowało naliczeniem przez Przetwarzającego dodatkowego wynagrodzenia i niejako koszt udzielonej w tym zakresie pomocy (katalog czynności określony został w § 5 ust. 2) Przetwarzający musi zagwarantować w ramach wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy głównej (Usługi). Pytanie nr 18 Załącznik nr 4A, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 6 ust. 1 Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dalszego powierzenia danych osobowych poprzez określenie zasad powierzenia właścicielowi autorskich praw majątkowych oraz osobom fizycznym współpracującym z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych, które są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających poprzez dodanie zapisu: Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem iż dla wykonania Czynności: a. W zakresie udzielenia licencji, wdrożenia oraz wsparcia technicznego konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonemu w Umowie Głównej właścicielowi autorskich praw majątkowych do Programu w rozumieniu Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu. b. W zakresie udzielenia licencji, wdrożenia oraz wsparcia technicznego konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonemu w Umowie Głównej Konsultantowi zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu. Bądź prosimy o potwierdzenie, że w/w czynności nie stanowią według Zamawiającego dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu dotyczącego dalszego powierzenia danych osobowych w sposób wskazany w Pytaniu nr 18. Wszelkie zasady powierzenia danych i dalszego powierzenia przetwarzania danych i wynikające z tego obowiązki Wykonawcy i dalszych Podwykonawców określone zostały w § 6 umowy (dalsze powierzenie przetwarzania danych), jak i w § 3 (obowiązki podmiotu przetwarzającego). Jeżeli Wykonawca ustali, że w ramach procesu wsparcia technicznego lub innych czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy głównej zachodzić będzie dalsze powierzenie przetwarzania danych to Wykonawca i Jego podwykonawca musi spełnić wymagania, adekwatne do wymagań nałożonych przez Zamawiającego w umowie powierzenia. Zamawiający podkreśla, że w umowie powierzenia (§ 6) wyraził ogólną zgodę (ust. 1) i określił warunki na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego wraz z określeniem zasad dodawania/zmiany dalszych podmiotów przetwarzających w trakcie trwania umowy (ust. 3), a także prawem Administratora do niewyrażenia zgody na powierzenie danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu (ust. 7). Weryfikacja i rozstrzyganie, czy w ramach konkretnych czynności (scedowanych przez Wykonawcę swoim Podwykonawcom) zachodzi upoważnienie, czy powierzenie przetwarzania danych - leży po stronie Wykonawcy Pytanie nr 19 Załącznik nr 4A ,umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 7 ust. 3 Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią umowy głównej w związku z powyższym wypowiedzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkuje wypowiedzeniem umowy głównej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Aby nie zachodziły wątpliwości interpretacyjne Zamawiający doprecyzowuje zapis § 7 ust. 2 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: „2. Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych ze skutkiem natychmiastowych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym.” Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe postanowienie (§ 7 ust. 3) projektu umowy powierzenia przetwarzania danych jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdyż nie jest możliwa realizacja umowy głównej w przypadku, gdy: 1) dla jej realizacji potrzebne jest przetwarzanie danych, a 2) umowa o powierzenie przetwarzania danych została skutecznie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 7 ust 3 umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym kontekście należy interpretować dotychczasowe postanowienie § 7 ust. 2 projektu umowy przetwarzania danych "Wypowiedzenie umowy tożsame jest z terminem wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2". Powyższe postanowienie projektu umowy powierzenia przetwarzania danych należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku rozwiązania umowy powierzenia przetwarzania danych rozwiązaniu ulega również umowa główna

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski