Kraków dnia: 22.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i wdrożenie sytemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – znak sprawy ZP/44/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pytanie nr 1 Załącznik nr 1 do SWZ, OPZ, OPROGRAMOWANIE PACS - 1 SZTUKA Czy Zamawiający dopuści system PACS, który do poprawnego działania oprogramowania wymaga instalacji na stacji klienckiej dodatkowego oprogramowania firmy trzeciej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski