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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.
          Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 11
Pytanie 1: Proszę o udostępnienie powierzchni czynnej kolektorów słonecznych oraz wskazanie miejsca ich lokalizacji dot. projektu instalacji sanitarnej kuchni. 
Pytanie 2: Proszę o wskazanie miejsca lokalizacji kolektorów słonecznych dot. projektu instalacji sanitarnej przedszkola

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1 Kolektory słoneczne ( 16 paneli) znajdują się na dachu budynku. 
Ad. 2 Lokalizacja kolektorów słonecznych: dach budynku, powierzchnia czynna: zgodnie z projektem.
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