Kraków dnia: 2022-08-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa odzieży ochronnej jednorazowej” – znak sprawy ZP/37/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie z wycięciem półokrągłym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie po 100szt w opakowaniu zbiorczym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z oddychającej włókniny PP / laminatu PE? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z długością podeszwy 31cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z 2 paskami antypoślizgowymi? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze: o GRAMATURA 55-60 GR/M2 o WYSOKOŚĆ 48 CM o ROZMIAR UNIWERSALNY o WYKONANIE Włóknina PP / Laminat PE o OCHRANIACZE WYKOŃCZONE ELASTYCZNĄ GUMKĄ ORAZ TROKAMI DO ZAWIĄZYWANIA o PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA o DŁUGOŚĆ PODESZWY 31 CM o ZGODNE Z NORMA 14126 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel