Kraków dnia: 2022-08-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP.271.501/23/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.2

z informacją o zmianach w SWZ i załącznikach

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych niesterylnych, jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/23/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy: Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9 , mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę (z wyłączeniem postanowień umownych, które dają podstawę zamawiającemu do wypowiedzenia umowy, np. §13)

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3% Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy: Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, z tym zastrzeżeniem, że zamawiający nie jest związany treścią skierowanego do niego wniosku.

Pytanie nr 10

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Zadanie 11: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 12

Zadanie 11: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.” Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13

Zadanie 11, poz.5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml bez uchwytu. Przy tak małej pojemności uchwyt przy pojemniku nie wpływa na jego funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pytanie 1 dot.  Zadania 25

W zadaniu nr 25 Zamawiający nie określił technologii w jakiej mają pracować wymagane czujniki. Prosimy o określenie technologii zastosowanej w urządzeniach. Czy Zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set – technologia ekstrakcji sygnału (wykorzystująca mechanizmy równoległe i filtrowanie adaptacyjne ) umożliwiająca  pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujników w technologii  MASIMO (opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie)

Pytanie nr 15

dot.  Zadania 38

Czy w zadaniu 38 w poz. 1 nie zaszła oczywista omyłka pisarska dotycząca ilości zamawianych opakowań? Ilość  60 opakowań daje jednostkową ilość 3000 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie ma błędu, przewidywane zwiększenie zapotrzebowania.

Pytanie nr 16

Zadanie 18, poz.1-5,15, Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,15, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Zadanie 42,poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Zadanie 50 Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Zadanie 6, poz.1 Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ścigaczem? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 20

Zadanie 10, poz. 10-12,14-15, Czy zamawiający wydzieli poz. 10-12,14-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Zadanie 10, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Zadanie 10, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, ponieważ w wymaganiach SIWZ w załączniku asortymentowo-cenowym została podana nazwa handlowa? Przygotowując postępowanie przetargowe zamawiający nie może zawrzeć w formularzu asortymentowo – cenowym konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnioskujemy o dopuszczenie produktów równoważnych, zamawiając nie może wskazać nazwy konkretnego producenta, a jeżeli konieczność taka wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia musi on dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych co wiąże się z obowiązkiem wskazania jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań a`100 szt. i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie nazwy handlowej.

Pytanie nr 23

ZADANIE 51

Poz.1 i 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki 3M, kompatybilnych ze strzygarką zaproponowaną w poz.3 i 4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

ZADANIE 51

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności, strzygarki akumulatorowej z funkcjonalnością obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo (ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych miejsc), z baterią Li-ion zapewniającą 60 lub 150 min pracy po pełnym naładowaniu, trwającym 60 min, klasa wodoodporności IPX7, waga z ostrzem 132 gramy,  spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza (150 min pracy).

Pytanie nr 25

ZADANIE 51

Poz.3

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zapis "współczynnik zacięć max 5%" gdyż współczynnik zacięć jest parametrem, który jest niemierzalny, ze względu na wpływ takich czynników jak umiejętności i doświadczenie operatora pracującego ze strzygarką oraz stan i kondycję skóry pacjenta. Wyniki podawane przez jedną z firm są nie do odtworzenia w warunkach rzeczywistych z w/w powodów,  dlatego też parametr ten nie może być wymagany przez zamawiającego gdyż stanowi on jedynie chwyt marketingowy, jednej z firm oferujących strzygarki chirurgiczne a zamawiający nie ma możliwości weryfikacji tego parametru. Parametr ten mógłby być wymagany przez zamawiającego, gdyby badanie było przeprowadzone w akredytowanym laboratorium wg. obowiązujące normy lub metodologii badania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisu "współczynnik zacięć max 5%"

Pytanie nr 26

ZADANIE 51

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie strzygarki akumulatorowej z funkcjonalnością obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo (ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych miejsc), z baterią Li-ion zapewniającą 60 lub 120 min pracy po pełnym naładowaniu, trwającym 60 min, klasa wodoodporności IPX7, waga z ostrzem 132 gramy,  spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza (120 min pracy).

Pytanie nr 27

ZADANIE 51

Poz.4

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zapis "współczynnik zacięć max 2%" gdyż współczynnik zacięć jest parametrem, który jest niemierzalny, ze względu na wpływ takich czynników jak umiejętności i doświadczenie operatora pracującego ze strzygarką oraz stan i kondycję skóry pacjenta. Wyniki podawane przez jedną z firm są nie do odtworzenia w warunkach rzeczywistych z w/w powodów,  dlatego też parametr ten nie może być wymagany przez zamawiającego gdyż stanowi on jedynie chwyt marketingowy, jednej z firm oferujących strzygarki chirurgiczne a zamawiający nie ma możliwości weryfikacji tego parametru. Parametr ten mógłby być wymagany przez zamawiającego, gdyby badanie było przeprowadzone w akredytowanym laboratorium wg. obowiązujące normy lub metodologii badania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisu "odsetek zacięć maksymalnie 2 % potwierdzone badaniami”

Pytanie nr 28

ZADANIE 51

Poz.5 i 6

- Prosimy o dopuszczenie ładowarki do strzygarki zaproponowanej w poz. 3 i 4, zapewniającej szybkie, 60 minutowe ładowanie, klasa wodoodporności  IPX7.

- Czy zamawiający wymaga daty produkcji strzygarek i ostrzy nie wcześniej niż przed rokiem 2021?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a i b - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 61 Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EFLM , aby wszystkie produkty systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do pobierania krwi, pochodziły od 1 producenta dla zagwarantowania pełnej kompatybilności sprzętu podczas procedury pobierania krwi i zabezpieczenia próbek przed błędami przedanalitycznymi ?

Uzasadnienie:

Jak określono w dokumencie CLSI H1-A5; probówki próżniowe oraz akcesoria do pobierania krwi :

Rozdział 5. Dane dotyczące systemu; 5.1 Kompatybilność

Obowiązkiem producenta probówek jest zapewnienie pełnej komaptybilności poszczególnych elementów składowych systemu pobierania krwi,ich wzajemnej zgodności ( tzn., probówki, uchwyty, igły, urządzenia zabezpieczające na igłach). Mieszanie komponentów różnych producentów może powodować problemy (w tym hemolizy, przeciekanie zestawu igła-uchwyt w miejscu łączenia poprzez gwint, niedopełnienie probówki ). Jeżeli produkty różnych producentów są stosowane w połączeniu, użytkownik systemu musi potwierdzić ich wzjemną zgodność.

Zatem odpowiedzialność w przypadku problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem elementów systemu zamkniętego , pochodzących od różnych producentów jak zdarzenia medyczne i błędy przedlaboratoryjne spoczywa na Użytkowniku o ile Użytkownik nie zwalidował ich wzajemnej kompatybilności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale modyfikuje kryteria oceny ofert w pakiecie 61 poprzez wprowadzenie kryteriów: Cena 80%, Jakość (poz. 1-21 od jednego producenta) 20%

Pytanie nr 30

Dotyczy pozycji nr 11 Pakiet nr 61. Czy Zamawiający dopuści w poz.11 pakietu nr 61 zaoferowanie probówki do OB do metody loagrytmicznej o objętości pobrania obj.1,5-5.0 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 31

Dotyczy zad. Nr 63. Czy w pozycji nr 1 zadania nr 63 można zaoferować probówkę do mikrometody na morfologię z zinterowanym lejkiem 250-500ul ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32

Dotyczy zad. Nr 63. Czy w pozycji nr 2 zadania nr 63 można zaoferować probówkę do mikrometody na surowicę z zintegrowanym lejkiem , z żelem separującym , pozwalającym na dokładne oddzielenie i duży odzysk surowicy od skrzepu z małej objętości krwi , 400-600 ul?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 33

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazywania towaru przez upoważnionych pracowników. Dostawy realizowane są przez zewnętrzne firmy kurierskie, do każdej paczki dołączony jest dokument WZ z dokładnie wyspecyfikowaną listą towarów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Dotyczy §9 ust. 2a wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pytanie nr 1 Zadanie nr 33 Poz. 1, 3, 4, 5, 6, W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań, tj: Poz. 1 – 350szt. = 35 opakowań a’10szt. Poz. 3 – 800szt. = 40 opakowań a’20szt. Poz. 4 – 60szt. = 3 opakowania a’20szt. Poz. 5 – 180szt. = 90 opakowań a’2szt. Poz. 6 – 100szt. = 5 opakowań a’20szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 33 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o informację czy wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów części kontaktującej się z pacjentem (do maski) Optiflow +. Standardowe złącze o średnicy 22mm w zamian za „maski do AIRVO z opaską utrzymującą” Informujemy, że jako producent urządzeń Airvo2 nie posiadamy w sprzedaży kompletów z maskami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 33 Poz. 2 W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań, tj: Poz. 2 – 100szt. = 5 opakowań a’20szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 33 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie z niej odrębnego zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 33 Poz. 1 – 8 Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w potwierdzenie w zamian za wymagane oświadczenie wykonawcy lub kartę techniczną, które potwierdzać mają kompatybilność oferowanego wyrobu z posiadanymi urządzeniami.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 33 Poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul dla dzieci w rozmiarach L, XL o następujących parametrach? Kaniula donosowa Optiflow Junior2 do terapii wysokoprzepływowej, w rozmiarze L, XL nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561, 900PT562 (Airvo2) produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Umożliwia dostarczenie przepływu gazów między L: 2-20l/min; XL:2 – 25 l/min. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Rurka zawiera wewnątrz stalową spiralę , aby zapobiegać zatkaniu dopływu gazów oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza zapewniającego trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiającą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w w poz.4.

Pytanie nr 42

Dot. pak. 61,62,63

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 61: czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe każdej igły zawierało nazwę, logo producenta, numer LOT, datę ważności, znak sterylności oraz znak CE? Zadajemy to pytanie, ponieważ w ostatnich latach pojawiają się w postępowaniach przetargowych igły z wizualizacją prawidłowości wkłucia połączone z uchwytem i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym opakowane w kruchą folię, bez żadnych informacji na opakowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dane na opakowaniach jednostkowych każdej z igieł winny zawierać co najmniej: nazwę, numer LOT, datę ważności, znak sterylności.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 63: prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówek do mikrometody ze zintegrowanym lejkiem, odpowiednio: - w pozycji nr 1 do morfologii z zakresem pobrania 250 - 500 µl - w pozycji nr 2 na surowicę z zakresem pobrania 500 - 1000 µl?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Dotyczy Zadania nr 15, pozycji nr 1

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ

i  ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej,

o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem

i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-80% +/-3, w zestawie z 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służącymi do przeklajania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

Czujnik stosowany jest obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia, w tym tych, o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności, bez żadnych zastrzeżeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Dotyczy Zadania nr 15, pozycji nr 2

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ

i  ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej,

o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem

i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-80% +/-3, w zestawie z 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służącymi do przeklajania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

Czujnik stosowany jest obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia, w tym tych, o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności, bez żadnych zastrzeżeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Dotyczy Zadania nr 15, pozycji nr 3

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ

i  ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej,

o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanych analogowo, wyposażonych w moduł pamięci cyfrowej, zapinanych za pomocą dwóch pasków, bezklejowe, hipoalergiczne, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

Czujnik stosowany jest obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia, w tym tych, o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności, bez żadnych zastrzeżeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dotyczy Zadania nr 15, pozycji nr 4, 5

Prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego „dopuszczenia przez producenta w instrukcji obsługi monitora …”. Opis wskazuje bezpośrednio na produkt oryginalny, oferowany wyłącznie przez jednego wykonawcę.

Powyższe wprost ogranicza jakąkolwiek konkurencję i prowadzi do możliwości złożenia jednej oferty przetargowej z ceną, znacznie odbiegającą od cen rynkowych, co jest sprzeczne z zapisami ustawy PZP i racjonalnym gospodarowaniem środków Publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają pracować czujniki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Massimo.

Pytanie nr 50

Pakiet 15 Pozycja 4,5 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 15, wydzieli pozycje 4 i 5 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Pakiet 25 Pozycja 1 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 25, wydzieli pozycja 1 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Pakiet 15 Pozycja 1 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Pakiet 15 Pozycja 2 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Pakiet 15 Pozycja 3 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla noworodków do 3 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę ) posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia (aktualna SWZ w zał.):

- Punkt 10.1 SWZ dot. przedmiotowych środków dowodowych: dodany zostaje ppkt. 2 „Oświadczenie dot. zgodności z ustawą o wyrobach medycznych i rozporządzeniami UE”

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03/12/2022

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

05/09/2022 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05/09/2022 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Punkt 21.1 SWZ - Kryteria oceny ofert

Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert dla pakietu 61: 80% cena 20% jakość

- Punkt 21.2 SWZ punkty przyznawane za kryteria w pakiecie 61:

## 1 - Cena

## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

## gdzie:

## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

## - Cof -  cena podana w ofercie

## 2 – Jakość

## Liczba punktów = 0 lub 20 pkt

## gdzie:

## -  20 punktów zostanie przyznane za zaoferowanie produktów z poz. 1-21 pochodzących od jednego producenta.

-   0 punktów w przypadku produktów z w/w pozycji pochodzących od różnych producentów.

Zmianie ulegają również n/w załączniki do SWZ (aktualne w zał.):

- załącznik nr 1 – wzór oferty - opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietów nr 10, 	25, 51 i 61

- załącznik nr 4 – projekt umowy.

Zamawiający