Kraków dnia: 2022-09-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa strzykawek” – znak sprawy ZP/47/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pakiet 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20 ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca