Kraków dnia: 2022-09-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa strzykawek” – znak sprawy ZP/47/2022.

Zamawiający, , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pakiet 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w poz. 1 strzykawki 10 ml ze skalą 0,2 ml. Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w poz. 2 strzykawki 50/60 ml, z rozszerzeniem do 60 ml i skalowanej na całej długości Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca