Kraków dnia: 2022-09-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie, dostawa oraz montażu tabliczek w DS Alfa na terenie MS AGH oraz trzech budynków Kampusu AGH: A-0, A-4, U-2 - w ramach POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-503/22” – znak sprawy KC-zp.272-503/22.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 SWZ ppkt. 2

- Opis, dane techniczne:

- Tabliczki wykonane poprzez frezowanie barwionego w masie tworzywa PMMA (napisy czarnodrukowe oraz opisy w alfabecie Brajla powstają w wyniku procesu frezowania płyt PMMA) lub równoważne

- Kolor tabliczki czarny

Napis na tabliczce wykonany z pleksi białej wypukły (do czytania dotykiem), o wypukłości min. 1,1 – 1,3 mm, o boku litery 45 stopni

Proszę o wyjaśnienie o jakie napisy czarnodrukowe chodzi skoro treść będzie w kolorze białym?

Odp.1:

Napisy czarnodrukowe to określenie sposobu nadruku, który jest wydrukowany w kontrastowych kolorach, więc jest możliwy do przeczytania dla osób słabowidzących. Nie musi być to czarny druk na białym tle, może być odwrotnie. W zamówieniu oczekujemy białych liter na czarnym tle

2. W opisie tabliczek znajduje się następująca informacja: "wysokość i długość tabliczek uzależniona od długości napisu; wysokość liter to 45 mm". Czy odnosicie się tu Państwo do wysokości czcionki? Przykładowo przy wykorzystaniu czcionki Arial, typowej dla oznaczeń tyflograficznych, w rezultacie napis "Sekretariat", a więc i cała tabliczka, będą miały długość ponad 30 cm. Takie tabliczki nie byłyby komfortowe w oglądaniu ani w montażu. Ten rozmiar oczywiście nadaje się do oznaczeń liczbowych. Wydaje mi się, że czcionka o wysokości 20 mm w zupełności wystarczy: jest dobrze czytelna zarówno dla osób słabowidzących, jak i za pomocą dotyku.

Odp.2:

Zamawiający potwierdza zapisy w SWZ aby wysokość i długość tabliczek uzależniona była od długości napisu a wysokość liter ma wynosić 45 mm

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości czcionki na 20mm.