### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

RODZAJ WYKONAWCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)  ………… ……………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………………………

WOJEWÓDZTWO ……………………………..........................................................................

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboratoryjnego do   Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-428/22, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

| L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Producent/model | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Młyn analityczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ubijak do młynów analitycznych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Łaźnia ultradźwiękowa |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kosz podwieszany ze stali nierdzewnej do łaźni ultradźwiękowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Generator ultradźwiękowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Sonotroda do homogenizatorów (tytan, śred. końcówki 7 mm, do próbek o poj.20-500ml |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Sonotroda do homogenizatorów (tytan S26d40, śred. końcówki 40 mm) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Wytrząsarka (o ruchu orbitalnym) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Platforma uniwersalna (do wytrząsarek) |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 11 | Wirówka podłogowa (z chłodzeniem, wolnostojąca) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Rotor wychylny (4-miejscowy, pasujący do w/w wirówki) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Okrągłe nośniki (pasujące do w/w rotora, max. 1000 ml) |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Adapter do probówek okrągłodennych o poj. 5-7 ml, o średnicy 13 mm, dł. min./max. 65/120 mm, do 35 probówek. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Adapter do probówek okrągłodennych o poj. 10 ml, o średnicy 16 mm, dł. min./max. 70/121 mm, do 21 probówek. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Adapter do probówek (50 ml typu Falcon, o śred. 29 mm, dł. 116 mm, do 5 probówek |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Rotor kątowy do probówek (typu Falcon 10 x 50 ml |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Wkładki do probówek (5ml pasujące do w/w rotora |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Adapter do probówek (typu Falcon 15ml lub probówek okrągłodennych, dł. min./maks. 97/123 mm, o śred. 17 mm |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Adapter do probówek (typu Falcon 15ml lub probówek stożkowych, o śred. 17 mm, dł. 120 mm |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Waga precyzyjna (maks. 4200 g, odczyt 0.01 g, śred. szalki 180 mm, InCal Model |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Waga analityczna (220 g/0,1 mg, wewnętrzna kalibracja, platforma: |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Wagosuszarka (90g, odczyt 0.01% / 0.001 g, zakres temp. 50°C do 160°C |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | System do wody ultraczystej (wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym 10 l |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | System do wody ultraczystej (wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym 40 l |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Waga platformowa (60 kg / 10 g, platforma 355 x 305 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Mieszadło magnetyczne (z grzaniem, z sondą Pt-1000, z prętem i uchwytem |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Płyta grzejna (Ceran, 2-stanowiskowa śr. 145 / 210 mm / 1200 / 2200 W, 230 V, 55 x 31 x 6.5cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Lodówka (Side by Side, No Frost) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Wstrząsarka (/do sit 200 mm/ amplituda drgań 0-2,5 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Pokrywa sit laboratoryjnych (na sucho/do przesiewu na sucho, śred. 200 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Zbiornik (200/Al/50 pod sita na sucho |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,050 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,063 mm fi rob. 193 mm, wys. 50mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,100 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,200 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,250 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 0,500 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 1,00 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Sito laboratoryjne (wym. oczka 2,00 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 41 | Sito laboratoryjne, (wym. oczka 2,50 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm - |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Sito laboratoryjne, (wym. oczka 3,55 mm fi rob. 193 mm, wys. 50 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Łaźnia wodna (bez cyrkulacji |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Pokrywa (z 10 krążkami redukcyjnymi ) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Pokrywa dwuspadowa (do łaźni 10-miejscowej ) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Statyw do łaźni (10-miejscowej) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Półka perforowana (osłona grzałki) (do łaźni 10-miejscowej - |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji umowy:………………………………………..……(kryterium oceny ofert)

Okres udzielonej gwarancji wynosi: ……………………………….... (kryterium oceny ofert)

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy umieszczony na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

........................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………

Ofertę sporządzoną w języku polskim, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.