PAKIET 1 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH

| Lp. | OPIS | ROZMIAR |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK |  | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI |  |  | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT |  |  | PODATEK VAT | % VAT |  | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew pętlowy z aplikatorem, niewchłanialny, do podwiązywania naczyń podczas zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. | 2/0 |  | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny, syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła , krzywizna ½ koła 26mm V-20, nitka zielona 30 cm. | 2-0 |  | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimera kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 37mm GS-21, nitka zielona 23 cm. | 0 |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56-70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 32mm, rodzaj igły okrągła „J”, krzywizna ½ koła | 1 |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56 -70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 27mm, rodzaj igły okrągła, krzywizna ½ koła. | 1 |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga próbek do pozycji 1, 2, 3 po 2 saszetki.

| PAKIET 2 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI OK. 60 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU OK. 180 - 210 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ |  | PRZEKRÓJ |  | CECHY CHARAKTERYST. |  |  | JEDNO-STKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT W ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ Z VAT |
| l | 0 | 150 | cm | FIOLETOWY | 40-41 | mm |  | 1x |  |  | 1/2 |  | PĘTLA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | 70 | cm | FIOLETOWY | 20-21 | mm |  | 1x |  |  | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 516 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5/0 | 90 | cm | FIOLETOWY | 16-17 | mm |  | 2x |  |  | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 240 | cm | FIOLETOWY | 40-41 | mm |  | 1x | > |  | 1/2 |  | PĘTLA | saszetka | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 150 | cm | FIOLETOWY | 48-50 | mm |  | lx |  |  | 1/2 |  | PĘTLA | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 16-17 | mm |  | lx |  |  | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 16-17 | mm |  | lx |  |  | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 312 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Zamawiający wymaga do każdej  pozycji z pakietu po 2 saszetki próbek.

| PAKIET 3 - SZEW NIEWCHŁANIALNY, NATURALNY, IMPREGNOWANY, PLECIONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ |  | PRZEKRÓJ |  |  |  | CECHY CHARAKTERYST. |  |  |  |  | JEDNO-STKA MIARY |  | ILOŚĆ SASZETEK |  |  | CENA NETTO SASZETKI | KOD |  | WARTOŚĆ BEZ VAT |  | PODATEK VAT W ZŁ |  | PODATEK VAT % |  | WARTOŚĆ Z VAT |
| l | 2/0 | 180 | cm | CZARNY | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | PODWIĄZKA |  | saszetka |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 180 | cm | CZARNY | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | PODWIĄZKA |  | saszetka |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | l | 180 | cm | CZARNY | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | PODWIĄZKA |  | saszetka |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 180 | cm | CZARNY | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | PODWIĄZKA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | cm | CZARNY | 30-31 | mm |  | lx |  |  |  |  | 1/2 |  |  | KOLA |  | saszetka |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 75 | cm | CZARNY | 30-31 | mm |  | lx |  |  |  |  | 1/2 |  |  | KOŁA |  | saszetka |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 75 | cm | CZARNY | 35-36 | mm |  | lx |  |  |  |  | 1/2 |  |  | KOŁA |  | saszetka |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 75 | cm | CZARNY | 40 | mm |  | lx |  |  |  |  | 1/2 |  |  | WZMOCNIONA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Wartość pakietu brutto słownie: ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga do każdej  pozycji z pakietu po 2 saszetki próbek.

| PAKIET 4 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI 10-14 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU MAKSYMALNIE 42 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  |  | IL. IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  |  | JEDNO-STKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT W ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| l | 1 | 90 | cm | BEZBARWNY | 40 | mm | lx |  | > | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 45 | cm | BEZBARWNY | 22 | mm | 1x |  | ▲ | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 90 | cm | BEZBARWNY | 35 | mm | 1x |  | > | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | l | 90 | cm | BEZBARWNY | 48 | mm | 1x |  | > | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 90 | cm | BEZBARWNY | 48 | mm | 1x |  |  | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga do każdej  pozycji z pakietu po 2 saszetki próbek.

| PAKIET 5 - SZEW NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  | ILOŚĆ IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | 1 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | l | 75 | cm | ZIELONY | 36 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 2x70 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 75 | cm | ZIELONY | 30-31 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 75 | cm | ZIELONY | 25 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 75 | cm | ZIELONY | 35-40 | mm | 1x | ▼ | 1/2 | KOŁA | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 75 | cm | ZIELONY | 20 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga próbek do pozycji 2, 6, 7, 8, 9 po 2 saszetki.