| PAKIET 1 - JAŁOWE TUPFERY I SETONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki w szt. |
| 1 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15cm x 15cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15cm x 15cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 9,5cm x 9,5cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwości wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Setony jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum17 nitek, 4 warstwy, 2m x 5cm z nitką RTG po 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstwy, 5 cm x 1 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstwy, 5 cm x 1 cm z po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 7 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstwy, 10cm x 2cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 5320 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 8 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstwy, 10cm x 2cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 2- TAŚMY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki w szt. |
| 1 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 2,5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 10cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 15cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 20cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 3 - OPATRUNKI I ŻEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 5cm x 5cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 820 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 20 cm x 20 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Amorficzny, przeźroczysty hydrożel w formie strzykawki do wilgotnej terapii ran, rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie. Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce, zapewniający precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwiający prowadzenie dokumentacji rany. |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. - 72 godz., rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. -72 godz., rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 7 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 8 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X |  |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 4 - APLIKATORY DO LIDOCAINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Jednorazowe aplikatory do 10% Lidocainy w formie aerozolu. |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 5 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, zbudowany z utlenionej celulozy, wyprodukowany z bawełny klasy alfa, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, o wymiarach 10cm x 20 cm |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 6 - PATYCZKI DO WYPALANIA ZE SREBREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Patyczki giętkie 50% 200 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Patyczki giętkie 50% 115 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 7 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W PAKIETACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 PAKIET | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W PAKIETACH |
| 1 | Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45 cm x 75 cm z otworem; 2 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową;1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20 ml; 2 szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 425 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 8 - TAŚMY I SIATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-0,5g), długość 50cm (+/-0,05cm). Do zakładania taśm muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3 mm (+/- 0,5mm) |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wysokość 9cm (+/- 0,5 cm), szerokość 6,5cm (+/-0,5cm), grubość 0,25mm (+/-0,02mm), porowatość średnia 60% (+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g), w zestawie nitinolowe nici ułatwiajace implantację. Do zakładania siatki muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3mm +/- 0,5mm) |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Igły wielokrotnego użytku, podlegające sterylizacji, o średnicy 3 mm (+/-0,5mm), pasujące do zakładania taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Igły wielokrotnego użytku, podlegające sterylizacji, o średnicy 3 mm (+/-0,5mm), pasujące do zakładania siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 9 - SIATKI DO PROMONTOFIKSACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w opakowaniach (zestaw 2 siatek) | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki w szt. |
| 1 | Zestaw dwóch siatek polipropylenowych o wymiarach: 4,5cm x 19cm (+/-1cm) oraz 8cmx19 (+/-1cm) przeznaczonych do procedury promontofiksacji. Zawierający siatkę do defektu cystocele i rectocele. Możliwość przycinania siatek bez utraty ich właściwości. Siatki posiadają kolorowe linie wskaźnikowe. |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 10 - SERWETA DO OCHRONY BRZEGÓW RANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ZAPOTRZEBOWANIE NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ(NIE OPAKOWANIE) | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. I w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego poletylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90 cm x 90 cm, v- średnica ringu 22 cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego poletylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90 cm x 90 cm v- średnica ringu 27 cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 11 - PREPARAT W SPRAYU ZE SREBREM DO PIELĘGNACJI RAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki w szt. |
| 1 | Preparat w sprayu o działaniu antybakteryjnym do pielęgnacji ran zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Opak. 125ml (+/-5ml) |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 12 - GĄBKI DO OCZYSZCZANIA RAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w opakowaniach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki w szt. |
| 1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm)x4cm(+/-0,5cm)x2cm(+/-0,5cm). Opak. X12 szt. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| PAKIET 13 - JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | ILOŚĆ NA 12 MIESIĘCY W SZTUKACH | CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 OPAKOWANIE | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT w zł. i w % | WARTOŚĆ z VAT | NR KATALOGOWY | PRODUCENT | PRÓBKI W SZT. |
| 1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm (pad chłonny 50cm x 70 cm); 1szt-170cm x 175cm (pad chłonny 50cm x 75cm); 2szt- 75cm x 90cm (pad chłonny 36cm x 90cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140cm x 190cm, taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 2 408 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100cm x 200cm z otworem 7cm x 10cm, 2 osłony na nogi 75cm x 120cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 90cm, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1 serweta 200cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, 1 osłona na kończyny 35cm x 55cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm , 1 osłona na przewody 13cm x 250cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm, 1 serweta minimum 200cm x 320cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 20cm x 28cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 676 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150cm x 200cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 1 818 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150cm x 200cm, 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300cm z otworem 15cm x 20cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Uwaga!-dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2. |  |  |  |  |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |
| Karta danych technicznych wystawiona przez producenta. |  |  |  |  |
| Karta katalogowa. |  |  |  |  |
| Palność: Klasa I. |  |  |  |  |
| Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta. |  |  |  |  |
| Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe. Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2 |  |  |  |  |

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.