Kraków dnia: 2022-10-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”analiza ICP-ES/ICP-MS 27 próbek dla WGGiOŚ AGH - KC-zp.272-504/22” – znak sprawy KC-zp.272-504/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące oznaczenia złota: Złoto jest materiałem wchodzącym w skład tygli (5% Au i 95% Pt) do stapiania z topnikiem. Topnik boran litu nie reaguje ze złotem. W przyrodzie złoto może występować w postaci wolnej - elementarnej lub w postaci roztworu stałego ze srebrem. W takim przypadku, metoda oznaczenie złota z zastosowaniem stapiania z topnikiem jest niewłaściwa. Odpowiedź Zamawiającego:

Oznaczenie złota należy wykonać właściwą do tego metodą i przy użyciu właściwych narzędzi. Ważny jest tutaj próg detekcji tj 0.5 ppm do maksymalnej koncentracji 100000,00 ppm (proszę zwrócić uwagę na tabelę – pkt 4.1 SWZ).

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło