Kraków dnia: 2022-10-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SW-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/38/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 pakiet 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pytanie 2 Pakiet 3 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę o 37mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 3 pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę o 23 mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek. Zamawiający w pakiecie 3 dopuścił przedział od do w rozmiarze igły. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 4 pakiet 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści igłę o 37 mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek. Zamawiający w pakiecie 3 dopuścił przedział od do w rozmiarze igły. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 5 pakiet 5 poz. 1,3,5 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pytanie 5 pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 2 x75 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 6 pakiet 5 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę o 37 mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek. Zamawiający w tym samym pakiecie dopuścił przedział od do w rozmiarze igły. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Pytanie 7 pakiet 5 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę o 26 mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek. Zamawiający w tym samym pakiecie dopuścił przedział od do w rozmiarze igły. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 8 pakiet 5 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści igłę o 22 mm spełniający pozostałe zapisy SWZ, jakość i użyteczność Zamawiający sprawdzi na podstawie dostarczonych próbek. Zamawiający w tym samym pakiecie dopuścił przedział od do w rozmiarze igły. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Leszek Byrski