Kraków dnia: 2022-10-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SW-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/38/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36 mm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 2 x 75 cm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Leszek Byrski