Kraków dnia: 2022-10-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/38/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy: 1) Zamawiający wyraża zgodę, by faktura została przekazana wyłącznie w sposób wskazany pośrednio w § 2 ust. 10 Załącznika nr 4 do SWZ ("Umowa"), tj. za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura została przekazana wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 2) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 lit. b) z 20 % na 10 % (co stanowi rynkową wartość kary umownej zastrzeganej na wypadek odstąpienia od Umowy). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 3) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 5 Umowy poprzez wskazanie, że przed naliczeniem kary umownej. Zamawiający obligatoryjne wezwie Wykonawcę do pisemnego szczegółowego przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 12 ust. 5 Umowy. 4) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wskazanego w § 12 ust. 7 Umowy z 7 dni na 21 dni. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu wskazanego w § 12 ust. 7 Umowy z 7 dni na 21 dni. 5) Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, jaki przekrój igły Zamawiający ma na myśli, poprzez następujące oznaczenie: " " (Pakiet nr 2 i Pakiet nr 4)? Odpowiedź: Chodzi o igłę okrągłą/ przyostrzoną/ tnącą. 6) Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści szew o efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego do 90 dni i okresie wchłaniania masy szwu 182-238 dni? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 7) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści szew w opakowaniu zbiorczym zawierającym 24 sztuki? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 8) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 9) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 i 7 dopuści szew długości 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 10) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1, 5 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 11) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 12) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą długości 45 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 13) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści szew w opakowaniu zbiorczym zawierającym 36 sztuk? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 14) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 4 dopuści szew w opakowaniu zbiorczym zawierającym 36 sztuk? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 15) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści szew z igłą długości 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 16) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 8 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 17) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 9 dopuści szew z igłą podwójną, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 18) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 9 dopuści szew z igłą długości 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Leszek Byrski