### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

RODZAJ WYKONAWCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)  ………… ……………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………………………

WOJEWÓDZTWO ……………………………............................................................................

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Transmisyjny mikroskop elektronowy TEM do zaawansowanych badań środowiskowych in-situ wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-616/22, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

Cena netto za całość zamówienia:   .........................................................................PLN

Cena brutto za całość zamówienia: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

w tym:

komputery, producent, model……………………………….…….  ilość szt. …….,

wartość netto ……………… PLN

monitory, producent, model……………………………….…….  ilość szt. …….,

wartość netto ……………… PLN

Producent/model zaoferowanego mikroskopu …………………………………………..

Termin realizacji umowy: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Okres udzielonej gwarancji wynosi: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Kryterium oceny ofert

Dodatkowe parametry techniczne

1. Układ spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS), o następującej charakterystyce:

- sumaryczna aktywna powierzchnia sensorów: ≥ 320 mm2,

- sumaryczny kąt bryłowy: ≥ 2,2 sr,

- każdy z detektorów EDS wysuwany i chroniony dodatkowo przez próżniowy zawór odcinający.

system zawiera taką możliwość TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

2. Zakresy pochyłów próbki zamontowanej w analitycznym uchwycie dwupochyłowym większe niż:

- ± 35° dla pochyłu α, niezależnie od położenia XY punktu obserwacji,

- ± 30° dla pochyłu β, niezależnie od położenia XY punktu obserwacji.

system zawiera taką możliwość TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

3. Wszystkie oferowane uchwyty próbek uszczelniane próżniowo za pomocą pary uszczelek typu O-ring i z ciągłym pompowaniem przestrzeni pomiędzy tymi uszczelkami także podczas prowadzenia obserwacji (wykonawca musi wykazać na wezwanie, że taka możliwość jest osiągalna w oferowanym urządzeniu w dniu złożenia oferty oraz wykazana w trakcie instalacji).

system zawiera taką możliwość TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

4. Przysłona twardych promieni X dla maksymalnej redukcji detekcji przez detektor EDS fałszywego (nie pochodzącego z próbki) promieniowania rentgenowskiego (wykonawca musi wykazać na wezwanie, że taka możliwość jest osiągalna w oferowanym urządzeniu w dniu złożenia oferty oraz wykazana w trakcie instalacji).

system zawiera taką możliwość TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

5. Mikroskop wyposażony w oprogramowanie (lub zestaw programów) wspierające użytkownika w pochylaniu próbki w trakcie obserwacji.

Wymagane funkcje:

-	utrzymuje pole widzenia podczas pochylania próbki, np. do innej osi pasa, również przy pochyle beta,

-	oblicza wartość pochyłów alfa i beta koniecznych do zmiany aktualnej orientacji próbki do nowej orientacji wskazanej na obrazie dyfrakcyjnym oraz realizuje wymagany pochył,

-	dla próbki o znanych parametrach krystalograficznych ułatwia określenie aktualnej orientacji próbki (na podstawie indeksacji dyfrakcji) oraz umożliwia automatyczną zmianę do innej orientacji, konkretnie wskazanej przez użytkownika

system zawiera taką możliwość TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy je i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Jesteśmy świadomi, że po rozstrzygnięciu przetargu, Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na komputer stacjonarny i monitor w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy.

- W przypadku podpisania umowy z naszą firmą uwzględnimy w wystawionej fakturze 0% stawkę podatku VAT po przedstawieniu przez Zamawiającego zaświadczenia potwierdzającego, że wymienione w zamówieniu skierowanym do Wykonawcy na komputer stacjonarny i monitor jest przeznaczony dla placówki oświatowej - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Umocowanymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 		 .

- Umocowanie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.