Kraków dnia: 2022-10-11

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP.271.760-21/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (13 grup)” – znak sprawy ZP/41/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 GRUPA: 6 Przedmiot zamówienia: System ogrzewania pacjenta (1 sztuka) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach OPZ: Pytanie do punktu 9 OPZ „Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych - min 300W” Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej o mocy 195 W zapewniającej szybkie nagrzewanie elementów grzewczych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz