Rawicz, dnia 13 października 2022 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.10.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 „ustawy Pzp” na zadanie pn.: Zakup 
i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie elektryk dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Poz. 8 Multimetr cyfrowy Podane w specyfikacji parametry wskazują na multimetr CIE9006, który jest już wycofany z produkcji. Czy zamawiający dopuści multimetr o parametrach jak niżej: Typ miernika multimetr cyfrowy Pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury Rodzaj użytego wyświetlacza LCD (6000) Zakres pomiaru napięcia DC 60mV/600mV/6V/60V/600V Dokładność pomiaru napięcia DC ±(0,5% + 3 cyfry) Zakres pomiaru napięcia AC 60mV/600mV/6V/60V/600V Dokładność pomiaru napięcia AC ±(1% + 3 cyfry) Zakres pomiaru prądu DC 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A Zakres pomiaru prądu AC (1) pomiar pośredni) 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A Dokładność pomiaru prądu DC ±(1% + 3 cyfry) Dokładność pomiaru prądu AC ±(1,2% + 3 cyfry) Zakres pomiaru rezystancji 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ Dokładność pomiaru rezystancji ±(0,8% + 2 cyfry) Zakres pomiaru pojemności 6nF/60nF/600µF/6mF/60mF Dokładność pomiaru pojemności ±(4% + 5 cyfr) Zakres pomiaru częstotliwości 9,999...9,999MHz Dokładność pomiaru częstotliwości ±(0,1% + 5 cyfr) Zakres pomiaru temperatury -40...1000°C Dokładność pomiaru temperatury ±(1% + 3 cyfry) Współczynnik wypełnienia 0,1...99,9% Test 3,2V Test ciągłości obwodu <10Ω, sygnał akustyczny Stopień zanieczyszczenia 2 Masa 407g Zgodność z normą EN61010 600V CAT III Źródło zasilania bateria LR6 AA 1,5V x2 Wyposażenie standardowe przewody pomiarowe sonda kropelkowa typu K Właściwości przyrządów pomiarowych automatyczna zmiana zakresów automatyczne wyłączanie bezdotykowy wykrywacz napięcia filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędów funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) funkcja pomiaru relatywnego REL obudowa antyudarowa (holster) wskaźnik niskiego poziomu baterii Bateria/ akumulator bateria LR6 AA 1,5V x2 Masa brutto 658.1 g Poz. 16 Cewka dekadowa Czy zamawiający dopuści dekadę indukcyjności o parametrach jak niżej: wysoka dokładność, ±5% (dekady 1~6), ±10% (dekada 7) zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych budowa z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej izolacji Zakres 0,1 uH do 10H prąd maksymalny do 300mA Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przypadku braku dostępności sprzętu o parametrach wymienionych w pozycji 8 i 16 w Formularzy ofertowo - cenowym (Załącznik Nr 6 do SWZ), Zamawiający akceptuje sprzęt o parametrach wymienionych w zapytaniu Wykonawcy.

Dyrektor
Powiatowe Centrum Usług 
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak