Rawicz, dnia 17 października 2022 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.10.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 „ustawy Pzp” na zadanie pn.: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie elektryk dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych 
w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 dot. Poz. 1: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Autotransformator Napięcie zasilania nominalne: 230V/50Hz . Napięcie wyjściowe: 0-250V, moc znamionowa: min. 500VA, prąd obciążenia max.: min. 2A, ilość faz: jednofazowy, Wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym, wskaźnik napięcia wyjściowego, wyjściowe gniazdo sieciowe, gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 2: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Falownik min. 0,75kW 3-fazowy, wbudowany potencjometr do regulacji częstotliwości, sterowanie skalarne U/f, obudowa o stopniu szczelności IP20, częstotliwość wyjściowa maksymalna - 400Hz, przeciążalność 150% w czasie 1 minuty, moment rozruchowy: 150% przy 0,5Hz, częstotliwość nośna konfigurowalna w zakresie 0,5 - 15kHz, cztery swobodnie programowalne wejścia cyfrowe, dwa wejścia analogowe - napięciowe 0-10V oraz prądowe 0-20mA, wejście impulsowe (licznikowe), wyjście przekaźnikowe - 250VAC / 30VDC - 3A - programowalne, rozbudowane funkcje ochronne - 18 typów zabezpieczeń (przeciążeniowe, termiczne, przeciwzwarciowe, przed zanikiem fazy, spadkiem napięcia,), obsługa protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU, ASCII, funkcjonalność prostego sterownika PLC, funkcja zatrzymania awaryjnego "Emergency Stop", możliwość konfiguracji do 18 prędkości silnika - "Multi Speed", "Lotny Start", wbudowany regulator PID, zegar czasu,

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 3: Opis wskazuje na oscyloskop wycofany z produkcji dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Liczba kanałów wejściowych: 2; szerokość pasma: 25MHz; próbkowanie w czasie rzeczywistym: 250Ms/s; czas narostu: ≤14ns; długość rekordu pamięci: 25kpts; szybkość akwizycji przebiegu: ≥2000wfms/s; regulacja czułości napięciowej: 1-2mV/div~10-20V/div regulacja podstawy czasu: 2-10ns/div~50-100s/div; rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, video, naprzemienne; wyświetlacz LCD

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 6: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Techniczny mostek THOMSONA przeznaczony do pomiarów małych rezystancji w zakresie min. od 500 μΩ do 6Ω, min. 4 zakresy pomiarowe, długość podziałki potencjometru 290 mm bądź regulacja pokrętłem, zasilanie ze źródła zewnętrznego napięcia stałego o wartości 2V i obciążeniu dopuszczalnym do 2A lub zasilanie 1,5V x2 lub z sieci prądu przemiennego 230V 50 Hz poprzez wbudowany do przyrządu zasilacz

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 7: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zasilacz laboratoryjny potrójny 30 V/5A, zakres napięcia: 2 x (0-30 V) zakres natężenia: 2 x (0- 5 A),

niezależny kanał: 5 V/3 A, Dokładność nastawienia parametrów: 1 mV i 10 mA; czas reakcji narastania napięcia: =< 100 mS (obciążenie znamionowe 10%) i spadku napięcia: =< 100 mS (Obciążenie znamionowe 10%) lub tętnienia i szumy (5Hz-1MHz)CV<=0.5mVrms (I?3A) CC<=3mArms (I<=3A) CV3A) CC<=5mArms(I>3A)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 8: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej - TRMS; Pomiar prądu w zakresie μA; Zintegrowany adapter/pomiar temperatury; Filtr dla dokładniejszych wyników podczas pomiarów prądu pomiar typu true RMS, szybkie pomiary – próbkowanie min. 3 razy/s, ręczna zmiana zakresów pomiarowych, HOLD: zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD, sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia przewodów i/lub sygnalizacja błędnych detekcji, automatyczne wyłączenie po maksymalnie ok. 45 minutach bezczynności, bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-1 kat. II 1000V, napięcie stałe DCV: minimum 5 zakresów pomiarowych, np. : 0...200mV-2-20-200 do minimum 1000V, dokładność ±(0,5%+3c), maksymalna rozdzielczość: min. 0,1mV, impedancja wejściowa: 10MΩ, ochrona na przeciążenie: min. 500V na 200mV pozostałe zakresy 1000V. Napięcie przemienne ACV True RMS, minimum 4 zakresy, np.: 0...200mV-2-20-200 do minimum 750V, dokładność: ±(1,0%+10c), 750V ±(2,0%+20c), maksymalna rozdzielczość: 0,001V, impedancja wejściowa: 10MΩ, współczynnik szczytu (CF): ≤3, ochrona na przeciążenie: 500V na 200mV, pozostałe zakresy 1000V, prąd stały DCA: minimum 5 zakresów, np.: 0...200μA-2-20-200mA do minimum 20A, dokładność: do min. 50mA±(0,8%+8c), 20A ±(2,0%+10c), maksymalna rozdzielczość: 0,01μA, ochrona na przeciążenie, Prąd przemienny ACA True RMS: minimum 5 zakresów, np.: 0...200μA-2-20-200mA do minimum 20A, dokładność: do min. 50 mA(1,2%+10c), 20A ±(2,5%+10c), maksymalna rozdzielczość: 0,01μA, ochrona na przeciążenie, Rezystancja R: minimum 6 zakresów, np.: 0...200Ω-2-20-200-2000kΩ-2 do minimum 20MΩ, Dokładność: do min. 200Ω ±(0,8%+5c), 20MΩ ±(3,0%+10c), maksymalna rozdzielczość: 0,1Ω, ochrona na przeciążenie, Częstotliwość Hz: zakres: 2-10 do min 200kHz, dokładność: ±(0,1%+5c), maksymalna rozdzielczość: 0,1Hz, czułość: 30V/50mV rms, ochrona na przeciążenie, Ciągłość: napięcie testu: 2-3V, sygnał akustyczny, napięcie rozwartego obwodu: ~3,3V, ochrona na przeciążenie, Test diod: Prąd pomiarowy: ~1mA, napięcie rozwartego obwodu: ~3,3V, ochrona na przeciążenie

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

dot. Poz. 18: Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wielofunkcyjny tester instalacji i analizator sieci. Pomiar harmonicznych do 40-tej; Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem do 41,5 A (także pomiar bez wyzwalania wyłączników RCD); Pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu (możliwość pomiaru metodą 2-cęgową); Pomiar rezystancji izolacji napięciem 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V; Pomiar rezystancji przy niskim prądzie - test ciągłości PE prądem 200 mA; Test RCD / FI, typ AC, A i B; Pomiar napięcia AC, prądu AC, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnik mocy, THD oraz cos φ; Pomiar prądu True RMS; Pomiar napięcia AC w zakresie 0 ... 500 V; Możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, wbudowana pamięć, automatyczne wyłączanie, kategoria przepięciowa: CAT IV 300 V zgodnie 
z normą PN-EN 61010-1, stopień ochrony IP 54,

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. Poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8 18

W przypadku braku dostępności sprzętu o parametrach wymienionych w pozycji 8 i 16 w Formularzy ofertowo - cenowym (Załącznik Nr 6 do SWZ), Zamawiający akceptuje proponowane przez Wykonawcę parametry.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak