Kraków dnia: 2022-10-17

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/36/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie: Serweta z laminatu FB; 75x45cm; 1. Serweta z laminatu FB O8 i przylepcem; 50x60cm;Ø8cm; 1. Rękawice nitrylowe; M; 2. Tupfer kula 17N; 15x15cm; 4. Kompresy z gazy, 17N, 8W; 7,5x7,5cm; 5. Pęseta plastikowa; 13 cm; 1. Strzykawka wypełniona lubrykantem; 6 ml; 1. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w § 12 ust. 1b) była naliczana nie od wartości przedmiotu umowy brutto, ale od niezrealizowanej wartości umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel