Kraków dnia: 2022-10-17

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/36/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

PAKIET 13 1. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny spełniającej wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm - zamiast padem 50 x 70 cm - serweta 200 x 200 cm (pad chłonny 50x75cm) - zamiast serwety 170x175cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm)? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet operacyjnych z włókniny do operacji ginekologicznych i cystoskopii spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 140x190cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo 80x145cm z padem chłonnym w rozmiarze 60x145cm -pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 4. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się: - serweta w rozmiarze 250x300cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolnej torebką na płyny oraz otworem przylepnym o wymiarach 19x28cm - zamiast serwety 200x320cm z otworem 25x30cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm) - dodatkowo 1 szt. serweta nieprzylepna 90 x 100 cm - dodatkowo 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm - dodatkowo 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 5. Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu przeznaczonego do zabiegów PCNL spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 150x200cm - dodatkowo 2 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 6. Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo składną teleskopowo 80x145cm z padem chłonnym w rozmiarze 60x145cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel