Kraków dnia: 2022-10-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę kompletu urządzeń do monitoringu i odtwarzania sygnałów w technologii Dolby Atmos lub równoważnej z systemem automatycznej kalibracji - KC-zp. 272-629/22” – znak sprawy KC-zp. 272-629/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutniczaim. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracam się z prośba do zamawiającego o doprecyzowanie pozycji: - 1 x spliter sieciowy systemu umożliwiający automatyczną kalibrację poziomów i odpowiedzi częstotliwościowej; - 1 x potencjometr systemu umożliwiający kontrolę poziomu odtwarzania za pomocą jednego kontrolera. Proszę o podanie parametrów powyższych urządzeń lub urządzeń przykładowych wzorem przykładowych urządzeń Genelc. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymaganą funkcję spełniają przykładowo urządzenia:

Genelec MAI-0137 - GLM network splitter dla 1 x spliter sieciowy systemu umożliwiający automatyczną kalibrację poziomów i odpowiedzi częstotliwościowej;

Genelec 9310BM - volume control dla 1 x potencjometr systemu umożliwiający kontrolę poziomu odtwarzania za pomocą jednego kontrolera.

Podane przykładowe urządzenia są kompatybilne z systemem automatycznej kalibracji GLM Kit marki Genelec. Jeżeli złożona oferta będzie na inny, równoważny system automatycznej kalibracji, to należy ją uzupełnić o urządzenia kompatybilne z danym systemem. Oferta musi uwzględniać dostarczenie kompletnego systemu automatycznej kalibracji.

Przedmiotowe zmiany stanowią integralną część SWZ 
i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.