Kraków dnia: 2022-10-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22” – znak sprawy KC-zp.272-581/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ, pkt 4.1), „przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22”. Z kolei zgodnie projektem Umowy (§ 1) „Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć (zainstalować, przeszkolić personel*) Kupującemu następujący towar: --- ”, którego „Szczegółowa specyfikacja towaru jest określona w ofercie Sprzedającego z dnia […] – załącznik Nr 1, stanowiący integralną część niniejszego kontraktu”. Brak jest w obu dokumentach wyjaśnienia znaczenia odnośnika oznaczonego „ * ” (gwiazdką). Jeżeli interpretować powyższe elementy wskazane w nawiasie jako opcjonalne (do wyboru), to nie jest, która ze stron będzie uprawniona do ostatecznego wskazania zakresu zobowiązań Wykonawcy, skoro SWZ nie pozwala na złożenie ofert wariantowych. - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację chłodziarki oraz przeszkolenie personelu. - SWZ w żadnym miejscu nie wspomina o instalacji oraz szkoleniu. Co więcej, niejasne w tym kontekście pozostaje znaczenie pkt 4.13 SWZ, zgodnie z którym „Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań: zamówień na roboty budowlane lub usługi - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”. Przy czym podkreślić również należy, że w żadnym miejscu SWZ nie rozciąga przedmiotu zamówienia na „rozmieszczenie i instalację”. W tej sytuacji może istnieć po stronie wykonawców obawa, że zakres przedmiotowy Umowy będzie szerszy niż zakres przedmiotu zamówienia (opisanego w ogłoszeniu przetargowym oraz SWZ). Tym bardziej, że w SWZ mowa jest wyłącznie o dostawie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4.1 SWZ, natomiast w § 3 projektowanej Umowy (TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU) w ust. 2 przewidziano, że „Instalacja sprzętu zostanie zakończona do dnia […]”. Z kolei w § 3 ust. 3 Umowy wskazano wyraźnie, że „Sprzedający przeprowadzi szkolenie osób wyznaczonych przez Kupującego, w terminie od […] do [….] w siedzibie Kupującego. Zakres szkolenia i ilość szkolonych osób, zgodnie z ofertą Sprzedającego Nr [….] z dnia [….] stanowiącą integralną część niniejszego kontraktu”. Deklaracja Wykonawcy co do terminu instalacji oraz co do terminu szkolenia nie tylko nie stanowi elementu podlegającego ocenie, ale również brak jest w formularzu oferty miejsca, w którym Wykonawca mógłby podać oferowane parametry. Nie jest zatem znany sposób, w jaki nastąpi pomiędzy wyłonionym wykonawcą a Zamawiającym uzgodnienie terminów, których zamieszczenie w Umowie przewidują projektowane postanowienia § 3 ust. 2 i ust. 3. - Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: dostawę i instalację chłodziarki oraz przeszkolenie personelu. Zamawiający ustalił jeden termin na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia. - Całokształt SWZ oraz postanowień projektowanej Umowy pozwala wnosić, że intencją Zamawiającego jest to, aby wyłoniony wykonawca – po dostarczeniu przez siebie przedmiotu opisanego w SWZ (pkt. 4.1), to jest „chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T” – dokonał instalacji dostarczonego urządzenia, a następnie przeprowadził szkolenie z zakresu jego obsługi. - Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1 oraz 2. - Wykonawca zwraca uwagę, że przeprowadzenie (nieujętych w SWZ) instalacji oraz szkolenia, wymaga współdziałania obu stron. Dotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu opisanego w SWZ zależy od Wykonawcy, natomiast dotrzymanie terminów instalacji i szkolenia jest zależne od możliwości obu stron. - Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 6.2. oraz 6.3. - Odnośnik oznaczony „ * ” (gwiazdką) w § 3 ust. 1 (wersja angielska) wskazuje jednoznacznie, że w tym miejscu Umowy „należy podać datę: rok-miesiąc-dzień, lub ustalić termin w dniach/tygodniach, licząc od daty otrzymania przedpłaty przez Sprzedającego”. Natomiast SWZ w pkt 7 wskazuje, że „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy”. Oba ww. terminy te mogą się istotnie różnić, co niekoniecznie musi wynikać z przyczyn leżących po stronie wyłonionego wykonawcy. - Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia liczony będzie od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia z 8 miesięcy na 12 miesięcy i dodaje odpowiednie zmiany SWZ w tym zakresie. W pkt. 7 SWZ jest: # Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: # Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega kryterium oceny ofert znajdujące się w pkt. 21.2. SWZ w następujący sposób: W pkt. 21.2. SWZ jest: Nr kryterium; Wzór. 2; Termin realizacji zamówienia Liczba punktów = Tof * Wr, gdzie: Wr – waga kryterium realizacji; Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: - 100 pkt. – termin realizacji 6 m-cy lub krócej od daty zawarcia umowy, - 50 pkt. – termin realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy, - 0 pkt. – termin realizacji 8 m-cy od daty od daty zawarcia umowy; Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przyzna również maksymalną liczbę 100 punktów. Oferty z terminem realizacji zamówienia powyżej 8 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.. W pkt. 21.2. SWZ powinno być: Nr kryterium; Wzór. 2; Termin realizacji zamówienia Liczba punktów = Tof * Wr, gdzie: Wr – waga kryterium realizacji; Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: - 100 pkt. – termin realizacji 10 m-cy lub krócej od daty podpisania umowy - 50 pkt. – termin realizacji 11 m-cy od daty podpisania umowy - 0 pkt. – termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 10 miesięcy od daty zawarcia umowy przyzna również maksymalną liczbę 100 punktów. Oferty z terminem realizacji zamówienia powyżej 12 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.. *** - W związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawca zapytuje: - Czy przedmiot zamówienia opisany w SWZ obejmuje poza dostarczeniem samego przedmiotu (urządzenia opisanego w pkt 4.1), również instalację oraz szkolenie (przewidziane w Umowie, ale nie przywidziane w SWZ)? W przypadku potwierdzenia, Wykonawca wnosi o poprawienie SWZ oraz formularza oferty tak, aby zakres przedmiotowy Umowy odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia. 6.1) Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1. - Czy termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert (który nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy / daty otrzymania przedpłaty) odnosi się do terminu dostarczenia towaru, który ma być wskazany w § 3 ust. 1 Umowy? Czy też do terminu instalacji, który ma być wskazany w § 3 ust. 2 Umowy? Czy też do terminu przeprowadzenia szkolenia, wskazanego w § 3 ust. 3 Umowy? - Jeżeli termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert odnosi się do terminu dostarczenia towaru (wskazywanego docelowo w § 3 ust. 1 Umowy), to czy w składanej ofercie Wykonawca powinien (może) zaproponować również terminy instalacji (§ 3 ust. 2 Umowy) oraz szkolenia (§ 3 ust. 3 Umowy)? Czy też terminy te będą narzucone przez Zamawiającego lub też podlegać będą dwustronnym uzgodnieniom (i ewentualnie kiedy takie uzgodnienia/ decyzja będą dokonane)? W odpowiedzi na pytanie 6.2. oraz 6.3. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wskazać w ofercie jeden termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, instalację oraz szkolenie. Kryterium oceny ofert odnosi się do terminu wykonania całego zakresu zamówienia. - W związku z powyższym Wykonawca wnosi o to, aby: - termin realizacji zamówienia przewidziany jako kryterium oceny ofert, który nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, został ujęty jednolicie – zarówno w SWZ oraz w projektowanej Umowie – jako liczony w dniach/tygodniach/miesiącach od daty otrzymania przedpłaty przez Sprzedającego; odnośnik „*” do § 3 ust. 1 powinien zostać umieszczony również w kolumnie zawierającej polski tekst Umowy; Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ. - doprecyzowano postanowienie § 1 projektowanej Umowy poprzez usunięcie „pustego” odnośnika („*”) w zdaniu pierwszym. Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie przedmiotem zamówienia również instalacji oraz szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, to w § 1 Umowy zdanie pierwsze powinno brzmieć: „Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu następujący towar: --- oraz zainstalować go, a także przeszkolić personel w podstawowym zakresie z obsługi wskazanego urządzenia”. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ. - warunki płatności zawarte w § 7 ust. 2 zdanie drugie Umowy zostały doprecyzowane w następujący sposób: „Pozostała należność w kwocie [....] /słownie: [...]/ będzie płatna przelewem do 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę po dokonaniu odbioru dostarczonego towaru, o którym mowa w § 1, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym”; Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian. - o ile przedmiotem zamówienia mają być objęte również instalacja oraz szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego – aby: - w § 3 ust. 2 oraz ust. 3 projektowanej Umowy terminy zostały wskazane jako terminy „uzgodnione przez Strony, nie dłuższe niż 30 dni od daty odbioru dostarczonego towaru”; Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 1 oraz 5. - warunki płatności zawarte w § 7 ust. 3 projektowanej Umowy zostały doprecyzowane w następujący sposób: „Kupujący zwolni 80% zabezpieczenia przedpłaty w formie gwarancji bankowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, zaś pozostałe 20% w terminie 7 dni od instalacji i przeprowadzenia szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3. Jeżeli instalacja lub przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe w umownym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwolni pozostałą część zabezpieczenia nie później niż w ciągu 30 od dnia odbioru towaru. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia następuje przez złożenie gwarantowi oświadczenia o jego zwolnieniu.”. Dotychczas bowiem nie było jasne, czy Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności w przypadku, gdy instalacja lub szkolenie nie doszły do skutku z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Proponowana klauzula zabezpiecza interes Zamawiającego (zatrzymuje on 10% wartości kontraktu w formie gwarancji do czasu przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia), a jednocześnie wyłonionego wykonawcy (który nie musi czekać na zapłatę, jeśli dostarczył towar, a nie jest możliwe wykonanie pozostałych elementów zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 1 oraz 5. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - W § 9 pkt 1 lit. b) Umowy przewidziano nałożenie na Wykonawcę kar umownych „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w §2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”. Jeżeli termin usunięcia wad ma wyznaczać Zamawiający, to Wykonawca wnioskuje o dodanie w tym miejscu zastrzeżenia, że „termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 30 dni roboczych od dnia wezwania”. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ. - Wobec projektowanego § 8 ust. 3 i ust. 4 Umowy przewidującego bardzo krótki termin reakcji na zgłoszone usterki oraz czas naprawy oraz wobec braku jakichkolwiek dodatkowych danych w tym zakresie zawartych w SWZ – Wykonawca wnosi o wydłużenie w okresie gwarancji: - czasu reakcji na zgłoszone usterki – z 2 do 5 dni roboczych Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ. - czasu naprawy od daty przyjęcia zgłoszenia – z 10 do 40 dni roboczych, z możliwością prolongaty o dalsze 20 dni roboczych za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy podyktowany zewnętrznymi, niezależnymi od niego przyczynami. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ. Wykonawca uzasadnia powyższe tym, że przy zaistniałej w chwili obecnej sytuacji ekonomicznej (zerwane łańcuchy dostaw, problemy z surowcami energetycznymi) może nie być w stanie reagować na żądania Zamawiającego w tak krótkim, jak proponowany w Umowie, czasie. - Wykonawca zwraca uwagę, że przedstawiony został wzór projektowanej Umowy jedynie dla podmiotów będących płatnikami podatku od wartości dodanej w krajach UE (poza Polską). Wskazuje na to § 2 Umowy, jak również nagłówek Umowy „Nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT)- przedpłata – gwarancje bankowe”. Tym samym nie przewidziano wzoru umowy dla podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, jak i dla podmiotów zarejestrowanych dla celów takiego podatku w krajach spoza UE. Zamawiający informuje, że wzór kontraktu zostanie dostosowany odpowiednio do podmiotu, który złoży ofertę. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią istotnych zmian umowy. Wykonawca wnosi również o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni, wskazując że z uwagi na dostrzeżone nieścisłości w treści SWZ oraz nie do końca precyzyjne zapisy projektowanej Umowy składanie ofert przy obecnych warunkach zamówienia może prowadzić w jego ocenie do trudnych do usunięcia rozbieżności w interpretacji niektórych zapisów SWZ oraz Umowy. W dniu 17.10.2022 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 07.11.20022 r. godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień: 07.11.2022 r. na godz. 11:00. Ponadto Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w pkt. 4.1. SWZ poniższe zapisy dotyczące szkolenia: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie: praca z silnym polem magnetycznym, uruchomienie układu, schłodzenie cewek, zapobieganie quenchingowi magnesu, stabilizacja magnesów sterujących VTI, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i bezpieczne użytkowanie sondy transportowej. Szkolenie i instruktaż użytkowania układu zostaną przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego na miejscu w Krakowie.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło