Poznań dnia: 2022-11-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy respiratorów” – znak sprawy SZW/DZP/70/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Pytanie 1 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający mając na uwadze trudną sytuacje geopolityczną, problemy na rynkach surowców i półprzewodników oraz stan pandemii, zgodzi się na zmianę terminu naprawy opisanego w §4 ust. 6 z 5 na 8 dni roboczych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 Pytanie 2 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności opisanego w §7 ust. 6 z 60 na 30 dni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 3 Pytanie 3 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający mając na uwadze trudną sytuacje geopolityczną, problemy na rynkach surowców i półprzewodników oraz stan pandemii, zgodzi się na zmianę terminu naprawy opisanego w §8 ust. 2 z 5 na 8 dni roboczych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 Pytanie 4 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 1 z 10% na 5% ogólnej wartości umowy netto ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 5 Pytanie 5 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 2 z 0,5% na 0,2% netto ogólnej wartości umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 6 Pytanie 6 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 3 z 0,5% na 0,2% netto ogólnej wartości umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 7 Pytanie 7 do zał. 6 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów w § 9 ust. 7 na: ,, Zamawiający może wypowiedzieć umowę, w całości lub w zakresie poszczególnych urządzeń w przypadku wycofania go z użytkowania, jak również może wypowiedzieć umowę w części lub całości bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków: - co najmniej trzykrotnie Wykonawca opóźnił się z realizacją usług; - jeżeli opóźnienie w usłudze przekracza 30 dni roboczych; - wykonawca nie ma dostępności części zamiennych do urządzeń objętych umową; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 8 Pytanie 8 do SWZ pkt.9.2 Czy ze względu na obszerną dokumentację producenta dotyczącą certyfikatów/protokołów legalizacji urządzeń, Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela Producenta o posiadaniu ww. certyfikatów lub czy Zamawiajacy dopuści przedłożenie tychże certyfikatów w języku angielskiem oraz niemieckim ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta o posiadaniu ww. certyfikatów. Pytanie nr 9 Pytanie 9 do zadania nr 4 Czy Zamawiający poda terminy najbliższych przeglądów respiratorów z zadania nr 4? Określenie terminu najbliższego przeglądu pozwoli na przedstawienie prawidłowej oferty uwzgledniającej wymianę części wymaganych na danym etapie eksploatacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podaje powyższe w osobnym załączniku w formie Exel, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach nr 9 i 10? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podaje powyższe w osobnym załączniku w formie Exel, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z pakietu nr 9 i 10 w przypadku konieczności sprowadzenia części - do 6 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Smiths i Stephan trwa do 6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 5 dni roboczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy w zakresie & 4 ust. 6, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 12 Dotyczy pakietu nr 9 i 10. Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths i Stephan do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie rozdział 9.2 ust. 1 pkt. 2 SWZ, przesyłając powiadomienie o zmianach SWZ zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 13 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 14 Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: "W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: jak w SWZ. Kwestie wstrzymania się od świadczeń, określają przepisy, więc nie ma potrzeby kazuistycznego wprowadzania zapisów do umowy. Pytanie nr 15 Dotyczy pakietu nr 9 i 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie na wymienione w ramach naprawy części zamienne gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez producenta, która wynosi zazwyczaj 90dni? Wykonawca wymieniając część zamienną nie może udzielić na nią dłuższej gwarancji niż producent wyrobu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy w zakresie & 8 ust. 6, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (3) nr 2022/BZP 00430867/01 z dnia 2022-11-09 Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 09.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki