Kraków dnia: 2022-11-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: KC-zp.272-665/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO - KC-zp.272-665/22” – znak sprawy KC-zp.272-665/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- W pkt. 4.1. SWZ – minimalne wymagania: w ppkt  9. z zapisu: ” Uszczelnienie komory zapewniające brak strat mgły solnej podczas testów.”

na zapis: „9. Konstrukcja zapobiegająca wydostaniu się oparów mgły solnej do pomieszczenia laboratoryjnego.”

- W pkt. 22. 1. -  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: z zapisu:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 50 % |
| 2 | Możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych | 45 % |
| 3 | Okres udzielonej gwarancji | 5 % |

na zapis:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 45 % |
| 2 | Możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych | 50 % |
| 3 | Okres udzielonej gwarancji | 5 % |

- W pkt. 22. 2. -  Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów – z zapisu:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych Komora osiada możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych - 45 pkt Komora nie posiada możliwości wykonania cyklicznych testów korozyjnych - 0 pkt Przyjmuje się, iż 45 % wagi kryterium stanowi 45 pkt. |
| 3 | Okres udzielonej gwarancji Liczba punktów = [(Gof-12 )/(Gmax-12)] * 100 * Wg gdzie: - G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego (24 miesiące) - Gof – okres gwarancji podany w ofercie badanej - Wg - waga kryterium 12 miesięczny okres udzielonej gwarancji nie będzie punktowany. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego wymaganego w SWZ Udzielony okres gwarancji powyżej 24 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany |

na zapis:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych Komora osiada możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych - 50 pkt Komora nie posiada możliwości wykonania cyklicznych testów korozyjnych - 0 pkt Przyjmuje się, iż 50 % wagi kryterium stanowi 50 pkt. |
| 3 | Okres udzielonej gwarancji Liczba punktów = [(Gof-12 )/(Gmax-12)] * 100 * Wg gdzie: - G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego (24 miesiące) - Gof – okres gwarancji podany w ofercie badanej - Wg - waga kryterium 12 miesięczny okres udzielonej gwarancji nie będzie punktowany. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego wymaganego w SWZ Udzielony okres gwarancji powyżej 24 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany |