[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych

Zamówienie częściowe nr 2 - Zakup dwóch kabin dezynfekcyjnych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Kabina dezynfekcyjna
	szt.
	2
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kabina dezynfekcyjna
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Kabina dezynfekcyjna – 2 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK

PODAĆ
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK

PODAĆ
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Dezynfekcja osób metodą mgły.
	TAK
	

	7. 
	Przystosowanie do osób niepełnosprawnych z dedykowanym podjazdem.
	TAK
	

	8. 
	Wbudowane koła umożliwiające przesuwanie.
	TAK
	

	9. 
	Konstrukcja wykonana ze stalowych blach malowanych proszkowo o grubości 1 mm
	TAK
	

	10. 
	Kanał dezynfekcyjny wyposażony w 4 dysze zamgławiające umieszczone u góry.
	TAK
	

	11. 
	Kabina wyposażona w specjalne magnetyczne kurtyny z tworzywa PVC zapobiegające wydostawaniu się mgły na zewnątrz.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość ustawienia czasu dezynfekcji.
	TAK
	

	13. 
	Pojemność zbiornika na środek dezynfekcyjny około 15 litrów.
	TAK
	

	14. 
	Umiejscowiony przed wejściem do kanału automatyczny, bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk o pojemności 1 litra.
	TAK
	

	15. 
	Mikrofalowa detekcja osób uruchamiająca proces dezynfekcji.
	TAK
	

	16. 
	Możliwość ustawienia czasu od detekcji do rozpoczęcia dezynfekcji.
	TAK
	

	17. 
	Urządzenie do pomiaru temperatury
	TAK
	

	II
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	18. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	

	19. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 3 dni robocze
	Tak
	

	20. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	

	21. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 6 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	

	22. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku jeżeli jest wymagany przez producenta..
	Tak
	

	23. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK

PODAĆ
	

	24. 
	Wykaz punktów serwisowych minimum 1.
	TAK

PODAĆ
	

	25. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	26. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 10 osób.
	Tak
	

	27. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 5 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

[image: image1.emf]