[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych

Zamówienie częściowe nr 8 - Zakup dwóch dezynfektorów plazmowych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Zakup dezynfektorów plazmowych
	szt.
	2
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Dezynfektor plazmowy
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Dezynfektor plazmowy – 2 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK

PODAĆ
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK

PODAĆ
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Urządzenie przeznaczone do ciągłej dezynfekcji powietrza w średnich pomieszczeniach wykorzystujące niskoenergetyczną technologię plazmową.
	TAK
	

	7. 
	Bezpieczna metoda dezynfekcji :

1)
możliwość dezynfekcji w obecności przebywających osób,

2)
metoda bezpieczna dla umeblowania i sprzętów
	TAK
	

	8. 
	Trzy kratki ssące umiejscowione w dolnej części urządzenia- jedna z przodu i dwie po bokach
	TAK
	

	9. 
	Kubatura dekontaminowanego pomieszczenia do 150 m3.
	TAK
	

	10. 
	Wydajność przepływu powietrza do 1500 m3/h.
	TAK
	

	11. 
	Urządzenie o obudowie z blachy malowanej proszkowo, wyposażone w filtr HEPA H12 i filtr cząstek stałych, o 3-stopniowej regulacji przepływu powietrza.
	TAK
	

	12. 
	Urządzenie informujące o temperaturze i wilgotności pomieszczenia oraz aktualnej godzinie.
	TAK
	

	13. 
	Programator czasowy umożliwiający ustawienie godziny automatycznego uruchomienia się urządzenia, czas pracy oraz moc przepływu powietrza.
	TAK
	

	14. 
	Dekontaminator wyposażony w tryb Standby.
	TAK
	

	II
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	15. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	

	16. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 3 dni robocze
	Tak
	

	17. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	

	18. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 6 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	

	19. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku jeżeli jest wymagany przez producenta..
	Tak
	

	20. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK

PODAĆ
	

	21. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK

PODAĆ
	

	22. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	23. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 10 osób.
	Tak
	

	24. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 5 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

[image: image1.emf]