Kraków dnia: 2022-11-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-676/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZI ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa wirówki laboratoryjnej dla WIMIC - KC-zp.272-676/22”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści czas pracy : 15s ÷ 99min 59s, krok 1s ?

Odp.:

Zamawiający zmienia zapisy W PKT. 4.1 SWZ w zakresie programowania czasu pracy

z:

programowanie czasu pracy 1-60 min. z krokiem co 1 minutę

na

czas pracy : 15s ÷ 99min 59s, krok 1s

- Czy Zamawiający dopuści wirnik kątowy 6 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi13-17mm x 70-120mm), podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę (kąt 30°)(max RPM/RCF (dla 13080): 6 000rpm/3 341xg; (dla13080+14815):6 000rpm/2777xg) ?

Odp.:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1 SWZ w zakresie wirnika kątowego

z

wirnik kątowy 6 gniazd na próbówki 5-15 ml

na

wirnik kątowy 6 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi13-17mm x 70-120mm), podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę (kąt 30°)(max RPM/RCF (dla 13080): 6 000rpm/3 341xg; (dla13080+14815):6 000rpm/2777xg)