Kraków dnia: 2022-12-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

znak sprawy: ZP. 271.  1034/53/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych” – znak sprawy ZP/53/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1, dot. Zadania nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki: Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2, dot. Zadania nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki: Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy z chromoforem filtrującym światło niebieskie (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +0.0 do +7.0D (co 1.0D) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie 3, dot. Zadania nr 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki: Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 4, dot. § 1 ust. 1 umowy dostawy: Zwracamy się z prośbą o poprawę tytułu udzielanego zamówienia publicznego, jest: "Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz sterylnych jednorazowych kompletów operacyjnych wraz z depozytem"; powinno być: "Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje projekt umowy. Pytanie 5, dot. § 10 ust. 2 pkt. b. umowy dostawy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę / ujednolicenie zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zgodny z brzmieniem pkt. c ww. paragrafu tj.: "w wysokości 0,5 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 10 umowy". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje projekt umowy. Pytanie 6, dot. § 6 ust. 4 umowy dostawy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: "Dostawca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania umowy do kontrolowania ilości i terminów przydatności złożonego depozytu. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż 6 miesięcy, dostawca dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. 12 miesięcznym terminem ważności". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający dopuści również soczewkę z filtrem UV i filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440 nm. Współczynnik refrakcji 1.48, stopień uwodnienia 1-4%, asferyczność -0.20? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy pakietu nr 5 Czy zamawiający dopuści również soczewkę z filtrem UV i filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440 nm. Współczynnik refrakcji 1.52, stopień uwodnienia 1-4%, asferyczność -0.20? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 (zadanie nr 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki o asferyczności -0,18µm na tylnej powierzchni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Pytanie nr 1 dot. SWZ Czy Zamawiający wprowadzi do SWZ zapisy wskazane w art. 107, ustawy 2 ustawy PZP : „Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie(....)” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie. Pytanie nr 2 dot. zadania 1 i 5 Parametry wymagane poz. 10 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający ma na myśli asferyczność minus 0,2 μm na tylnej powierzchni optyki ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 3 dot. zadania 6 Parametry wymagane poz. 12 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający ma na myśli asferyczność minus 0,2 μm na przedniej powierzchni optyki ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 4 dot. zadania 1 i 5 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający dopuści soczewki o przepuszczalności 10% przy 396 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 5 dot. zadania 2 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający dopuści soczewki o przepuszczalności 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 6 dot. zadania 3 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający dopuści soczewki o przepuszczalności 10% przy 398 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 7 dot. zadania 4 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maksymalnie 10% przepuszczalności światła UV w zakresie długości fali 395-400nm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu maksymalnie 10% przepuszczalności światła UV w zakresie długości fali 395-400nm przy zachowaniu pozostałych parametrów Pytanie nr 8 dot. zadania 6 Formularz Oferty-Formularz cenowy Czy Zamawiający dopuści soczewki o przepuszczalności 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 9 dot. zadania 3 Parametry wymagane poz. 2 Formularz Oferty-Formularz cenowy Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli w tym konkretnym zadaniu soczewkę trzyczęściową z haptenami z PMMA a nie jednoczęściową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 10 dot. zadania 2, 3, 5 i 6 „Parametry oceniane” Formularz Oferty-Formularz cenowy Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli „Parametr „współczynnik uwodnienia”- soczewka o współczynniku 0,3 % - 10 pkt . Jeśli tak, to uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający, ma na myśli „Parametr „współczynnik uwodnienia”- soczewka o współczynniku 0,3 % - 15 pkt i modyfikuje w tym zakresie wzór formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto zamawiający zmodyfikował Formularz ofertowy: - w zakresie zadania 1 i 4 niwelując rozbieżność pomiędzy SWZ a formularzem „Parametr „współczynnik uwodnienia”- soczewka o współczynniku 0,3 % - 15 pkt. - w zakresie zadania 1,2,3,4,5,6 : Długość całkowita Parametr ”długość całkowita” – soczewka o długości całkowitej 13mm - 13,9 mm- 15 pkt, soczewka o długości 12-12,9 - 5 pkt, , inna 0 pkt Pytanie nr 11 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 3 umowy i zagwarantuje minimalny poziom zamówień w wysokości 80% wartości umowy? Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Odbiorca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania umowy do comiesięcznego kontrolowania ilości i terminów przydatności złożonego depozytu. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż 9 miesięcy, dostawca dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. 12 miesięcznym terminem ważności. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Odbiorca będzie zużywał wyroby począwszy od tego o najkrótszej daty przydatności. W przypadku niezgłoszenia chęci wymiany wyrobu przez Odbiorcę, Dostawca wystawi fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”? Uzasadnienie: - Wyroby powierzone w depozyt pozostają pod pieczą Zamawiającego i to on powinien weryfikować ich termin przydatności; - Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są w zasadzie niesprzedawalne, dlatego Wykonawca powinien otrzymać za nie fakturę. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §6 ust. 9 i 12 umowy i przyjąć, że terminy dostawy wynoszą 3 dni robocze? Uzasadnienie: Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi, gdyż to stawia go w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę złożenia zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru przez Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 2 umowy, aby kary umowne były naliczane w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia? Uzasadnienie: Kary umowne powinny być naliczane tylko w przypadku zdarzeń, za które odpowiada Wykonawca. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy. Pytanie nr 16 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §10 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy, a w przypadku danej zwłoki – 10% wartości towarów pozostających w zwłoce.”? Uzasadnienie: Zasadnym jest obniżenie górnego limitu naliczania kar oraz ustanowienie go dla pojedynczej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §12 umowy w następującym brzmieniu: „Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w §10 ust. 2 lit. a w przypadku: - a) pięciokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych, - b) pięciokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych.”? Uzasadnienie: Z uwagi na to, że umowa jest zawierana na 36 miesięcy zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem rozwiązania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §17 umowy w ten sposób, że: 1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy koszty związane z realizacją umowy przekroczą 5%, a nie 30%, 2) maksymalna wartość waloryzacji wyniesienie 50% wynagrodzenia, a nie 20%. Uzasadnienie: Umowa jest zawierana aż na 3 lata w warunkach wysokiej inflacji i niemożliwych do przewidzenia wzrostów cen materiałów, komponentów, wahań kursów walut i zerwanych łańcuchów dostaw. Dlatego waloryzacja powinna być zapewniona od niższego poziomu wzrostu cen, a nadto maksymalny poziom wzrostu wynagrodzenia powinien zostać znacząco podniesiony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie, Zamawiający wprowadził normy waloryzacyjne.

Pytanie nr 5 Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody . Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody . Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody . Pytanie nr 4: Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §10 ust.2 Projektu Umowy na następujące: ”Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: a) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, b) w wysokości 0,1 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 10 umowy, c) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu następujących zapisów dotyczących depozytu soczewek: 1. Kupujący zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Sprzedawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru. 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu soczewek oraz warunków jego przechowywania. 4. Dwa razy w roku Sprzedawca przeprowadzi w siedzibie Kupującego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Kupującym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia. 5. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu soczewek upoważniają Sprzedawcę do wystawienia Kupującemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment. 6. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 4 upoważniają Sprzedawcę do wystawienia Kupującemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt soczewek uzupełniony do stanu wyjściowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6: Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści soczewkę o stopniu uwodnienia 4%? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączeniu modyfikacja np. załączników: - załącznika nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. - załącznika nr 6 do SWZ – projekt umowy. Ponadto, działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: - składania ofert, z dnia 2022-12-21 godz. 10:00 na dzień 2022-12-23 godz. 10:00. - otwarcia ofert, z dnia 2022-12-21 godz. 10:30 na dzień 2022-12-23 godz. 10:30.

Zamawiający