Kraków dnia: 2022-12-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP.271.1035/57/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

z informacją o zmianach w SWZ i załącznikach

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (34 grupy)” – znak sprawy ZP/57/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Wykaz sprzętu, pakiet 32 Prosimy o wydzielenie aparatów producenta Siemens: CIOS CONNECT oraz CIOS Select z pakietu 32 (grupa 33) do oddzielnego pakietu. Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1, pozycję 10-43 (pompy infuzyjne P500 i P600 BLT) do oddzielnego Pakietu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 9, pozycję 37-38 (kardiomonitory Q7 BLT) do oddzielnego Pakietu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10-43 oraz Pakietu nr 9 poz. 37-38. Stosownie to treści zapisów SWZ, par. 5 ust. 5.1. pkt 3): „(…) W przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie aparat swoim staraniem i na swój koszt do miejsca wykonania usługi i z powrotem do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu transportu z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego. Maksymalny czas na wykonanie usługi wynosi 5 dni roboczych. Wraz z urządzeniem Wykonawca prześle Kartę pracy lub Protokół serwisowy”. Z uwagi na konieczność wykonania przeglądów w siedzibie wykonawcy czy Zamawiający ma na myśli przesłanie urządzeń firmą kurierską na koszt Wykonawcy. Ten sposób będzie dla Zamawiającego korzystniejszy cenowo a także nie będzie potrzeby udostępniać Wykonawcy miejsca na wykonanie usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, nie wymaga. Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10-43 oraz Pakietu nr 9 poz. 37-38. Stosownie to treści zapisów SWZ, par. 5 ust. 5.1. pkt 9): „(…) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta aparatury, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje”. Czy Zamawiający potwierdza, że powyższe oświadczenie Wykonawcy składają pod odpowiedzialnością karną i potwierdzają tym samym znajomość procedur przeglądu aparatury producenta i zobowiązują się do wykonania przeglądów zgodnie z tymi procedurami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie nr 6 dotyczy grupa 33 pozycja 1, RTG Bedąc przedstawicielem producenta sprzętu GE Healthacre zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu aparatu rtg przewoźnego GE OPTIMA. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 (dalej: „nowe Pzp”), Zamawiający powinien udzielić zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość usług oraz uzyskanie najlepszych efetów zamówienia. Gwarantem efektywności jest jak najszersza konkurencja podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Opisanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w ramach wskazanego pakietu, poprzez objęcie jednym świadczeniem usług serwisowania wszystkich aparatów jest sprzeczne z przytoczoną powyżej zasadą efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego mniejszej liczny konkurencyjnych ofert. Wnosimy zatem prośbę do Zamawiającego jak na wstępie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu. Pytanie 7 dotyczy grupa 33 pozycja 1, RTG Czy aparat RTG z grupy 33 pozycja pierwsza to OPTIMAX 240 GEN2 2D? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pozycja 1 w gr. 33 to GE OPTIMA XR240AMX

Pytanie 8

Dot. Umowa § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dot. zapisów umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy grupy 8

Zamawiający, w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej wymaga wykonania co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem były usługi wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej o wartości nie mniejszej niż 14.400,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że przeglądy okresowe nie są wyceniane na tak wysokie kwoty, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były usługi wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Z uwagi na konieczność aktualizacji oprogramowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

wydzielenie z grupy 8 aparatu Mindray DC-70 X-Insight i utworzenie oddzielnej grupy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie 12

Dotyczy grupy nr 32, 33 oraz 34; SWZ rozdział 8 SWZ Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Czy z uwagi na sprzęt wysoce specjalistyczny generujący dawkę promieniowania rentgenowskiego oraz ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowych pakietów, w celu potwierdzenia zdolności technicznej do ich wykonania, certyfikatu szkoleniowego wydanego przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej?

Wymaganie ww. certyfikatów nie stanowi naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, gdyż o certyfikację w zakresie w/w norm może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13

Dotyczy grupy nr 34; załącznik nr 2.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o poprawienie formularza asortymentowo-cenowego w zakresie numeracji dla grupy nr 34 (błędnie oznaczonej jako grupa nr 33).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z uwagi, że jest to oczywista omyłka pisarska (zarówno z SWZ jak i ogłoszenia o zamówieniu wynika, że w grupie 34 jest aparat rtg stacjonarny), przed złożeniem oferty prosimy o samodzielne poprawienie numeru w zakładce 34 formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 32 pozycji 1 – RTG z ramieniem C Ziehm Solo i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności. Poza tym może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów RTG, a co za tym idzie nie będzie w stanie przeprowadzić przeglądu zgodnie

z wytycznymi producenta danego sprzętu. W obecnym układzie pakietu, Zamawiający automatycznie wyklucza autoryzowany serwis producenta we wzięciu udziału

w postepowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 4

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 2

Skoro przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej (znajomość dokumentacji danego urządzenia leży po stronie Wykonawcy), a Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wszelką dokumentacją techniczną dotyczącą sprzętu, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 9

Skoro  	Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, to tym samym rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał dostęp do oryginalnie zapakowanych części. Zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które proponują oryginalne części nie pochodzące od producenta urządzeń jak również skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów. Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 1

Skoro Wykonawca, zgodnie z zapisami w w/ punkcie oświadcza, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia muszą  posiadać odpowiednie certyfikaty imienne wystawione  przez danego producenta aparatury medycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 4 ppkt 5), 6)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował  kluczami serwisowymi potrzebnego do kalibracji  danej aparatury medycznej. Wyjaśniamy, że w przypadku aparatów mammografii kluczową sprawą jest kalibracja detektora. Niewłaściwa kalibracja ma kluczowy wpływ w procesie diagnostycznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 2

Skoro usługa musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

w szczególności z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), wymogami i zaleceniami producenta sprzętu, oraz zgodnie zachowaniem przepisów bhp i ppoż. to tym samym rozumiemy, że zgodnie z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 20

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 7

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za usługę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1 ppkt 1)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary do 0,3% wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1 ppkt 2)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku                        zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego, z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy netto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dot. SWZ – zadanie 18 (grupa 19)

Wnioskujemy o wyłączenie z zadania nr 18 (grupa 19) diatermii elektrochirurgicznej firmy Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy typ VIO200S APC2 (tzn. Poz. 2) tworząc dla niej oddzielny pakiet. Wnioskowana zmiana pozwoli na przedstawienie oferty przez serwis autoryzowany producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak możliwości tworzenia dodatkowych części we wszczętym postępowaniu.

Pytanie 24

Dot. SWZ – pakiet z diatermią Erbe (po ewent. wyłączeniu z zadania 18 (grupa 19))

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu z diatermii elektrochirurgicznych Erbe wymogiem posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie czynności serwisowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 25

Dot. Umowa par.2 ust.1 – pakiet z diatermią Erbe (po ewent. wyłączeniu z zadania 18 (grupa 19))

W nawiązniu do treści paragrafu 2 ust.1 Umowy prosimy o potwierdzenie, że wymagając od Wykonawcy, aby dysponował osobami przeszkolonymi w zakresie przeglądów sprzętu, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dla zadania z diatermią Erbe dysponowania minimum 1 osobą posiadającą certyfikat przeszkolenia z obsługi serwisowej diatermii Erbe (jak w zadaniu) wydany przez producenta diatermii lub inny upoważniony przez producenta podmiot.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie 26

Dot. SWZ pkt. 5.1.4

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na zakończenie okresu gwarantowanej przez producenta dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych u producenta Wykonawca nie będzie mógł wystawić kalkulacji / wykonać naprawy urządzenia i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Aktualność instrukcji i zaleceń serwisowych producenta, § 1 ust. 4 i 7

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, ale wyłącznie w odniesieniu do kwestii technicznych.

Pytanie 28

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Minimalny zakres realizacji umowy, §2 ust. 4

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie katalogu obowiązków Wykonawcy w postanowieniu umowy poprzez wykreślenie frazy „w szczególności”?

Przy założeniu, że przedmiot umowy nie wyczerpuje oczekiwań Zamawiającego, ryzyko późniejszego sformułowania dodatkowych żądań przez Zamawiającego może wpłynąć na ewentualne szacowanie oferty przez Wykonawcę. Ponadto, w naszej ocenie Wykonawca nie powinien być w trakcie realizacji Umowy zaskakiwany nowymi roszczeniami Zamawiającego, nieujętymi w umowie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Odsetki za opóźnienie w płatnościach, §3 ust. 10

Zasady naliczania odsetek (rodzaj odsetek oraz ich wysokość) w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą regulowane są ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wysokość należnych odsetek wynika zatem z właściwych przepisów – czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ww. postanowienia, jako pozostającego w sprzeczności z ww. ustawą (por. SO Rzeszów, VI Ga 374/16)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreślił z §3 ust. 10

Pytanie 30

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Zmiana wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen i kosztów (brak uregulowania w umowie)

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić umowę dopisując w §4 ust. 10:

„Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca uprawniony jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy średnia wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanych dalej „wskaźnikiem GUS”) za dwa ostatnie kwartały kalendarzowe poprzedzającego wniosek o waloryzację wzrośnie o co najmniej 5% w stosunku do tożsamej średniej wyliczonej ze wskaźników GUS:

a) ogłoszonych w kwartale kalendarzowym zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do tożsamej średniej wyliczonej ze wskaźników GUS ogłoszonych w kwartale kalendarzowym składania ofert – w przypadku pierwszej waloryzacji,

b) zastosowanych do ostatniej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku kolejnych waloryzacji.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja będzie polegała na wzroście wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wykonany po dniu złożenia wniosku, o wartość wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem GUS w kwartale zawarcia Umowy lub odpowiednio w kwartale składania ofert lub kwartale ostatniej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy a wskaźnikiem GUS w kwartale dokonywania waloryzacji. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie niniejszego ustępu, nie może przekroczyć 20% łącznej wartości pierwotnej Umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Wydłużenie czasu obowiązywania umowy, §6 ust. 2

W związku z tym, że szacowanie ryzyk związanych z umową oraz kalkulacja ceny następuje także przy uwzględnieniu czasu trwania umowy, ewentualne wydłużenie realizacji zamówienia powinno następować za zgodą Wykonawcy. Ponadto, w ocenie Wykonawcy zmiana taka jest wymagana aneksem zgodnie z art. 77 § 1 k.c. w zw. z art. 432 ustawy Pzp.

Prosimy zatem o modyfikację ww. postanowienia zgodnie z poniższym:

„(…) na podstawie aneksu do Umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Polisa ubezpieczeniowa, §8 ust. 3

Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pozostaje także w interesie Wykonawcy, niemniej termin na przedłożenie odpowiedniego potwierdzenia Zamawiającemu wskazany w §8 ust. 3 powinien być adekwatny do okoliczności i proporcjonalny.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia jak niżej:

„(…) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Kara umowna za zwłokę, §9 ust. 1 pkt 1)

Kara umowna określona tym zapisem mogłaby być naliczana wielokrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż taka kara będzie rażąco wygórowana, skoro ma służyć rozliczeniu Wykonawcy z określonego, konkretnego działania, dotyczącego zwłoki przy danym przeglądzie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu lit. a) na następującą:

„ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego za realizację przeglądu, którego dotyczy zwłoka - za każdy dzień zwłoki względem terminów wskazanych w harmonogramie lub ustalonych z Zamawiającym.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Kara umowna za odstąpienie, §9 ust. 1 pkt 2)

W związku z tym, że przy realizacji usług wypowiedzenie umowy odnosi skutek na przyszłość, w ocenie Wykonawcy nie wydaje się zasadne odnoszenie kwoty kary umownej do usług już rozliczonych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. postanowień §9 ust. 1 pkt 2) poprzez wskazanie, że kara będzie naliczana od wartości wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Kara umowna związana z posiadaniem ubezpieczenia, §9 ust. 1 pkt 3)

Jak zostało wyżej wskazane, posiadanie ubezpieczenia zabezpiecza także interesy Wykonawcy. W związku z

tym prosimy o zmianę ww. postanowienia zgodnie z poniższym:

„3) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto – za brak realizacji obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Wykonanie zastępcze, §9 ust. 4

W związku z tym, że wykonanie zastępcze stanowi zgodnie z art. 480 k.c. wyjątek od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika i ma miejsce w przypadku zwłoki dłużnika, na jego koszt. Co do zasady wymaga także upoważniania sądu. W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie wykonania zastępczego.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić ww. zapis:

„o ile wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin pięciu dniu na prawidłową realizację obowiązków minął bezskutecznie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację z tym, że zamiast proponowanych 5 dni będą 3 dni.

Pytanie 37

dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), umowa powierzenia, (brak regulacji)

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego i w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do SWZ umowę powierzenia, stanowiącą załącznik nr 4.1 (dotyczy zadań: 3, 8, 14, 16, 20, 32, 33, 34)

Pytanie 38

Proszę o informację, czy w pakiecie numer 32, poz. 2 i 3 - Aparaty RTG z ramieniem C produkcji Siemens CIOS CONNECT oraz CIOS Select, posiadają rejestrator wysokiej rozdzielczości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Aparat CIOS CENNECT posiada rejestrator, a CIOS Select detektor DR.

Ponadto zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I.	Punkt 17.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25/01/2023

II.	Punkt 19 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

27/12/2022 do godz. 09:00

III.	Punkt 20.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27/12/2022 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zmianie ulegają również n/w załączniki do SWZ (aktualne w zał.):

- załącznik nr 4 – projekt umowy.

- dodany zostaje załącznik nr 4.1 – umowa powierzenia – dot. zadań nr: 3, 8, 14, 16, 20, 32, 33, 34.

Zamawiający