Poznań dnia: 2022-12-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy aparatury medycznej (7 zadań)” – znak sprawy SZW/DZP/101/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego (stanowiącego załacznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 2 do umowy), Formularza ofertowego (stanowiącego załacznik 
nr 1 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy), Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ), Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załacznik nr 4 do umowy):

Pytanie 1, dotyczy zapisów SIWZ – zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przedmiot postępowania obejmuje jedynie wykonanie przeglądu technicznego samych aparatów do znieczulenia (bez monitorów) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Z monitorami. Pytanie 2, dotyczy zapisów SIWZ – zadanie 2 Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 3, dotyczy zapisów SIWZ – zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż od wszystkich wykonawców będzie wymagał posiadania i przedstawienia (na etapie badania ofert, przed wyborem oferty najkorzystniejszej) ważnych certyfikatów (nie starszych niż 24 miesiące) producenta uprawniających do serwisowania tego typu aparatów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 4, dotyczy zapisów SIWZ – zadanie 2 Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców niebędących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów: • instrukcji serwisowych wytwórcy; • procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę; • umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia; • umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności) w zakresie przedmiotu zamówienia; • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 5, dotyczy zapisów SIWZ – zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający będzie wymagać i egzekwować od Wykonawców wykonania przeglądu aparatów do znieczulania zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego (uszczelki, zawory, akumulatory – mają zostać ujetę w cenę przeglądu). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 6, dotyczy zapisów Wzoru Umowy – zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w umowie będzie wymagać niniejszego zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy lub przeglądu aparatu (starszego niż 10 lat) z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych za przekroczenie terminów określonych w umowie i Planie Przeglądów (o ile dotyczy), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Wykonawca przygotuje wtedy orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.” z uwagi na dużą ilość starszych systemów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie zadania nr 2, tj. Aparaty do znieczulania. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 7, dotyczy zapisów Wzoru Umowy - § 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 8, dotyczy zapisów umowy - § 10 ust. 2, 3 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów i usług serwisowych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 9, dotyczy zapisów umowy - § 10 ust. 1, 2 ,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy ? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 10, dotyczy zapisów umowy - § 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wyskość kar umownych przewidzianych w Umowie nie mogła przekraczać 10% wynagrodzenia netto w §7 ust. 2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara musi mieć charakter stymulujący do należytego wykonania umowy nie może mieć charakteru symbolicznego. Pytanie 11, dotyczy zapisów Wzoru Umowy Termin realizacji naprawy w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, § 4 ust. 6 oraz § 8 ust. 2 Umowa wskazuje, że Wykonawca będzie musiał wykonać naprawę (w tym gwarancyjną) w termin max. 5 dni roboczych. Wykonawca wskazuje, że tak krótki termin może być niemożliwy do zrealizowania, jeżeli do naprawy niezbędne będą części sprowadzane z zagranicy. Może to naruszać równowagę stron i zasadę proporcjonalności. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 4 ust. 6, jak również w § 8 ust. 2 zdania: „W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do wykonania naprawy, max. termin będzie wynosił 10 dni roboczych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 12, Gwarancja na usługę, § 8 ust. 1 pkt 2) Prosimy o wyjaśnienie, co zdaniem Zamawiającego oznacza i co miałaby obejmować „[gwarancja] na wykonaną usługę” ? Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że TOWAR jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy, czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego na części zamienne. Natomiast, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku wadliwego wykonania usługi, wykonawca z mocy samej umowy jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Dlatego w naszej ocenie w § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy odnoszący się do „gwarancji na wykonaną usługę” powinien zostać wykreślone. Gwarancja na części zamienne pozostałaby uregulowana w § 8 ust. 1 pkt 1). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja obejmuje całość usługi, przy czym w przypadku wady części zamiennej użytej w trakcie naprawy, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Przy należytym wykonaniu samej usługi Zamawiający potwierdza, że wymaga jej ponownego wykonania w ramach potocznie nazwanej gwarancji. Pytanie 13, Niezgodny z PZP zakres odpowiedzialności Wykonawcy, § 7 ust. 8 ; § 9 ust. 7; § 10 ust. 2 - 3 Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za nienależyte lub niewykonanie umowy, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Chodzi więc o zawinioną postać opóźnienia w realizacji umowy czyli o zwłokę. W tym zakresie wskazujemy, że nowe przepisy prawa zamówień publicznych wyraźnie co do zasady zakazują wprowadzania w umowach o zamówienie publiczne odpowiedzialności wykonawcy za „opóźnienie” lub też za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Mianowicie art. 433 pkt 1) i 3) ustawy prawo zamówień publicznych wskazuje wprost, że takie postanowienie jest co do zasady niedozwoloną klauzulą abuzywną, co oznacza tym samym, że zgodnie z tym przepisem zakazane jest wprowadzanie generalnego rozszerzenia zasad odpowiedzialności Wykonawcy Dlatego też w zakresie niniejszej umowy prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień: - § 7 ust. 8 ; § 9 ust. 7; § 10 ust. 2 - 3 we wzorze umowy poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 14, BHP, (brak uregulowania w umowie) W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach BHP jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy, np. w § 6 jako ust. 4, postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: „Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Wykonawca dba o przepisy BHP w stosunku do swoich pracowników i ich odpowiednie przeszkolenie w związku z wykonywaniem usług u Zamawiającego, a Zamawiający dba o przepisy BHP i ich stosowanie u swoich pracowników. Pytania dotyczące wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4 do wzoru umowy) Pytanie 15, Czas na zgłoszenie naruszenia, § 3 ust. 7 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej, szczególnie, że Zamawiający wymaga powiadomienia o podejrzeniu, a nie samym naruszeniu. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie § 3 ust. 7: „Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia (…) zgłasza je (…) w ciągu 48h.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie 16, Lista podwykonawców, § 5 ust. 1 Globalne koncerny podczas świadczenia usług serwisowych wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co znacznie przyspiesza proces oraz pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie/urządzeniu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega wg niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania do tych spółek w ramach ogólnej zgody modyfikując § 5 ust. 1 oraz dodając wspomniany załącznik. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą modyfikację ust. 1? „Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy przetwarzania Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr … do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do umowy, tj. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 17, Dotyczy zakresu części nr 6 – RTG Pozostałe Prosimy o wydzielenie aparatu RTG DX-D100 oraz skanera do kaset RTG CR15 o numerze seryjnym 51663 z zakresu części nr 6 do odrębnego zadania, dzięki czemu będzie można przedstawić najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę. Utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń RTG oraz wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z wszelkimi wymaganiami producenta, wymaga fachowej wiedzy specjalistycznej oraz dostępu do instrukcji serwisowych, czy repozytorium oprogramowania dostępnej jedynie dla inżynierów z udokumentowanym certyfikatem wystawionym przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 2 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 18, Dotyczy SWZ, pkt 9.2.1 Podmiotowe środki dowodowe Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez wymóg w zakresie dysponowania osobami określony w pkt. 9.2.1 SWZ: należy rozumieć aktualny certyfikat wystawiony przez producenta systemu do świadczenia wymaganych przez Zamawiającego usług serwisowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Tak. Pytanie 19, Dotyczy części nr 6, załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy, par. 12: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewidział wymóg wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 6 przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Należy wskazać, że w przypadku tego rodzaju czynności – zasadnym byłoby dopuszczenie przez Zamawiającego również innych form współpracy wykonawcy z osobami je wykonującymi, albowiem nie są to czynności charakterystyczne dla stosunku pracy. Tego rodzaju usługi świadczone są przez wykwalifikowane osoby, posiadające zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu działania i serwisu sprzętu medycznego. Jednocześnie sposób świadczenia usług przez te osoby charakteryzuje się dużą samodzielnością, przejawiającą się m.in. w samodzielnej ocenie stanu technicznego serwisowanego lub naprawianego sprzętu oraz w doborze metody rozwiązania problemu zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz instrukcjami producenta. Tymczasem dla stosunku pracy w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy – charakterystyczna jest podległość służbowa przejawiająca się w pozostawaniu przez daną osobę pod kierownictwem pracodawcy. W przypadku usług serwisowania lub napraw sprzętu informatycznego/medycznego tego rodzaju zależność między zlecającym usługę a osobą, którą ją wykonuje – nie zachodzi. Mamy w tym przypadku do czynienia z usługą wysoce specjalistyczną, wykonywaną przez profesjonalistów, którzy co do zasady trudnią się wykonywaniem tylko tego rodzaju prac. Ponadto należy mieć również na uwadze, że zdecydowana większość specjalistów z tego zakresu to osoby działające na własny rachunek – niepowiązane stosunkiem pracy z żadnym z producentów urządzeń. Potwierdzeniem umiejętności i wiedzy takich osób jest uzyskanie przez nich autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, napraw sprzętu od ich producenta. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii z dnia 3.11.2016 r. dotyczącej art. 29 ust. 3a Pzp z 2004 r. (obecnie art. 95 ust. 1 Pzp) wskazał, iż niektóre z usług informatycznych – świadczonych przez wysoko wykwalifikowane osoby – trudno uznać za świadczenie pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, a co za tym idzie, niezasadne jest w takich przypadkach ustanowienie wymogu zatrudnienia tych osób w oparciu o umowę o pracę. W tym świetle wystarczającym dla zabezpieczenia należytej ich realizacji jest pozostawanie w bezpośredniej dyspozycji wykonawcy. Wystarczająco odpowiednim będzie w tym przypadku zobowiązanie się serwisanta do pozostawania w dyspozycji wykonawcy na podstawie stosownej umowy np. o współpracę. Rozwiązanie to opiera się na stosunku łączącym wykonawcę bezpośrednio z osobą serwisanta prowadzącą własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Tego rodzaju stosunek – podobnie jak stosunek pracy – charakteryzuje się trwałością, długim okresem obowiązywania oraz obowiązkiem przestrzegania zasad staranności i jakości przy świadczeniu usługi przez serwisanta – i jako taki należy go uznać za wystarczający dla zapewnienia należytej realizacji zamówienia w zakresie usług naprawy i serwisu sprzętu. Wobec powyższego zwracamy się o zmianę postanowień SWZ w zakresie, w jakim ustanawiają wymóg wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w obrębie części nr 6 przez osoby na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy – poprzez dopuszczenie również innych form współpracy Wykonawcy z tymi osobami, które w niemniejszym stopniu gwarantują należyte wykonanie tych usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20, Pytanie: Dotyczy zadania 4, 5 oraz 6; rozdziału IX SWZ, ust. 9.2 pkt. 2) podmiotowe środki dowodowe Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oczekuje od wykonawcy złożenia wykazu osób, którzy posiadać mają „ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia”. Czy poprzez ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia, należy rozumieć, że Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowych zadań, w celu potwierdzenia miarodajnego standardu zdolności technicznej do ich wykonania certyfikatu szkoleniowego wydanego przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej ? Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Tak, również. Zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ z dnia 21.12.2022 r. Pytanie nr 21, Pytanie dot. SWZ, część 9, pkt 9.2, ppkt 1, lp. 1, pakiet nr 5 Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby osoby bezpośrednio realizujące przedmiot umowy posiadały wiedzę pozyskaną u producenta danego urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzone certyfikatem wystawionym na konkretny model urządzenia? Czy też Zamawiający nie oczekuje, by osoby realizujące przedmiot zamówienia dysponowały wiedzą techniczną zweryfikowaną i potwierdzoną przez producenta urządzenia względnie jego autoryzowanego przedstawiciela, a jedynie przez bliżej nieokreślony podmiot ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, Zamawiający oczekuje należytego wykonania zamówienia. Pytanie nr 22, Pytanie dot. SWZ Czy Zamawiający potwierdza, że ilekroć w zapisach SWZ oraz w Załącznikach do SWZ wymieniane są dni oraz dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zgodnie z art. 115 kc. Pytanie nr 23, Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, § 8, ust. 5, pakiet nr 5 Prosimy o potwierdzenie, ze warunki rękojmi są tożsame z warunkami gwarancji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy, tj. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego. Pytanie nr 24, Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, pakiet nr 5 Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający ma obowiązek współpracować z Wykonawcą w celu wykonania zamówienia, zgodnie z 354§2 k.c., co nie oznacza wyręczania Wykonawcy z dbałości o zachowanie przez swoich pracowników reguł BHP przy świadczeniu usług. Pytanie nr 25, Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, pakiet nr 5 Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje aby w związku z realizacją usług mogły powstawać odpady medyczne zakaźne lub odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne. W przypadku gdyby jednak taka okoliczność powstała, Zamawiający dopuszcza możliwość zagospodarowania odpadów zakaźnych w ramach gospodarowania odpadami przez Zamawiającego, co wymagałoby uprzedniego powiadomienia Zamawiającego. Pytanie 26 do zadania 1 Powołując się na Art. 16.1 pkt 1) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. wnosimy o wykreślenie z zadania nr 1 urządzeń: - Aparat do znieczulania Dameca Dania 10590 nr seryjny: 9511034, rok produkcji 1995; - Aparat do znieczulania Dameca Dania 10940 nr seryjny: 9540011, rok produkcji 1995; - Aparat do znieczulania Ohmeda Excel210SE nr seryjny: AMAZ01965, rok produkcji 1995; - Aparat do znieczulania Ohmeda Excel210SE nr seryjny: AMAY01995, rok produkcji 1995; - Aparat do znieczulania ANMEDIC W.Brytania Flexima nr seryjny: 96194, rok produkcji 2000; Dla wyżej wymienionych urządzeń producenci nie prowadzą wsparcia, określony przez producentów czas bezpiecznego używania został przekroczony, urządzenia osiągnęły status końca cyklu życia produktu. Stanowisko (wyjaśnienie)Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 27 do zadania 1 Czy Zamawiający wymaga aby w cenie przeglądu aparatów do znieczulania uwzględnić cenę przeglądów urządzeń wchodzących w skład stanowiska do znieczulania, które współdziałają z aparatem do znieczulania jak: parowniki, analizatory gazów anestetycznych, kardiomonitory ? Stanowisko (wyjaśnienie)Zamawiającego: Tak, wymaga. Pytanie 28 do zadania 1 Producent aparatów Dräger określił sześciomiesięczny interwał przeglądów dla urządzeń typu Fabius Tiro, Primus. Czy Zamawiający wymaga aby wycenić jeden przegląd, czy wszystkie przeglądy w okresie 12 miesięcy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wszystkie przeglądy w okresie 12 miesięcy. Pytanie 29 do SWZ W rozdziale 9.2 Zamawiający wymaga dołączenia do wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dołączenia ważnych certyfikatów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wymaga certyfikatów wydanych przez producenta danego sprzętu lub jednostki przez niego upoważnione ? Stanowisko (wyjaśnienie)Zamawiającego Tak, wymaga. Pytanie 30 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy w związku trudną sytuacją ogólnoświatową na rynku surowców i elektroniki a także zaburzeniami w łańcuchach dostaw, Zamawiający wydłuży czas naprawy opisany w §4 ust 6 do 14 dni roboczych? Czas ten potrzebny jest na sprowadzenie części zza granicy, naprawy niewymagające wymiany części lub przy użyciu części dostępnych na naszym rynku realizowane są w możliwe najkrótszym terminie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 31 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy w celu prawidłowej weryfikacji wymagań stawianych Wykonawcom z zakresie realizacji umowy, opisanych w w §4 ust 16, zamawiający będzie wymagał podania numerów katalogowych użytych części w raportach serwisowych oraz na fakturach ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymaga. Pytanie 32 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności opisanego w §7 ust 6 z 60 na 30 dni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 33 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów zawartych w §9 ust 7 na: ,, Zamawiający może wypowiedzieć umowę, w całości lub w zakresie poszczególnych urządzeń w przypadku wycofania go z użytkowania, jak, również może wypowiedzieć umowę w części lub całości bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków: - co najmniej trzykrotnie Wykonawca opóźnił się z realizacją usług; - jeżeli opóźnienie w usłudze przekracza 30 dni roboczych; - wykonawca nie ma dostępności części zamiennych do urządzeń objętych umową" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie 34 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust 1 z 10% na 5% ogólnej wartości Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie 35 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust 2 z 0,5% na 02,% ogólnej wartości Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie 36 do zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust 3 z 0,5% na 02,% ogólnej wartości Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie 37, Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby personel oddelegowany do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta posiadał imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu. Wyjaśniamy, iż posiadanie ww. certyfikatów gwarantuje należyte wykonanie usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej zarówno dla pacjenta jak i personelu obsługującego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymaga. Pytanie 38, Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 7 Skoro Wykonawca oświadcza, że dysponuje legalnym i niezbędnym potencjałem technicznym oraz kadrowym niezbędnym do realizacji umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące czynności serwisowe posiadały kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę aparatów medycznych oraz imienne Certyfikaty od producenta sprzętu potwierdzające odbycie odpowiednich szkoleń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający wymaga należytego wykonania umowy. Pytanie 39, Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 6 Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 40, Dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 2 Proponujemy termin naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych, bez wymiany części i 10 dni roboczych w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy, liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie modyfikacją wzoru umowy, którą Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 41, Dotyczy wzoru umowy w § 10 pkt 1 Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 3) nr 2022/BZP 00508897/01 z dnia 21.12.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza ofertowego oraz Formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 21.12.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 21.12.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki