Kraków dnia: 2022-12-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności 15 sztuk dla WFiIS - KC-zp.272-747/22” – znak sprawy KC-zp.272-747/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania brzmi następująco: W nawiązaniu do przetargu KC-zp.272-747/22 (Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności 15 szt) uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy zaakceptujecie Państwo rejestratory o innych rozmiarach niż podane w SWZ ? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne uzasadnienie konieczności rozmiarów 9 cm x 3 cm x 4 cm i masy mniejszej niż 50 g. Czy dopuścicie Państwo termohigrometr o rozdzielczości pomiaru temperatury 0,02*C i rozdzielczości pomiaru wilgotności względnej 0,5% RH? Czy dopuścicie Państwo termohigrometr z pamięcią pozwalająca na zapisanie 50 000 wyników pomiarowych? Czy dopuścicie Państwo termohigrometr zasilany z sieci 230 V poprzez zasilacz kalkulatorowy 5 lub 9 V dc? Czy okres między zapisami do pamięci: może być w zakresie 1 min ÷ 24 godz.? Czy w cenie przyrządu ma być program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ( GLPs) oraz normy ISO/IEC 17025? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż w wyjaśnieniu nr 2 treści SWZ zamieszczonym na stronie prowadzonego postepowania w dniu 27.12.2022 udzielił odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy odnośnie rejestratorów dotyczące ich wymiarów (9cm x 4cm x 3cm) oraz masy mniejszej niż 50 g. Zamawiający informuję, że dopuści termohigrometry o rozdzielczości pomiaru temperatury 0,02*C i rozdzielczości pomiaru wilgotności względnej 0,5% RH, z pamięcią pozwalająca na zapisanie 50 000 wyników pomiarowych, okres między zapisami do pamięci: w zakresie 1 min ÷ 24 godz. Zamawiający nie wymaga programu komputerowego spełniającego wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ( GLPs) oraz normy ISO/IEC 17025. Zamawiający informuję, że nie dopuści termohigrometrów zasilanych z sieci 230 V poprzez zasilacz kalkulatorowy 5 lub 9 V dc, ponieważ na stanowiskach pomiarowych nie ma dostępu do sieci 230V.