Kraków dnia: 2023-01-02

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP.271 – 4.(64/2022)/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa opatrunków specjalistycznych” – znak sprawy ZP/64/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści opakowania bez etykiet typy TAG? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. 2. Czy Zamawiający dopuści opatrunki o czasie hemostazy w ciągu 2 minut? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pytanie 1, dotyczy Zadanie nr 4 zamówienia Czy w pozycji nr 1 i 2 zamawiający dopuści: Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40-50ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40-50ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (spełniający normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Pojemność poz1 500 ml, pozycja 2- 990-1000 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 Zadanie 8 Poz. 1. 2 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej regenerowanej celulozy czas hemostazy do 2 min: klasa II b z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej regenerowanej celulozy czas hemostazy do 2 min: z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje klasę III. Pytanie nr 4 Pakiet 10: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wykonanego z alkoholu poliwinylowego pakowanego po 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 pzp zmienia treść SWZ z dnia 27.12.2022 r.: - Pkt. 9.2 Dodaje się ppkt. 2) o brzmieniu: 2; Informacja o beneficjentach rzeczywistych wykonawcy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych" składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.. - Pkt. 10.3 otrzymuje brzmienie: Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. - Pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-02-09 - Pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-01-11 do godz. 09:30. ## Pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-01-11 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający