Poznań dnia: 2023-01-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy aparatury medycznej (6 zadań)” – znak sprawy SZW/DZP/101/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania 4, 5 oraz 6; rozdziału IX SWZ, ust. 9.2 pkt. 2) podmiotowe środki dowodowe Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oczekuje od wykonawcy złożenia wykazu osób, którzy posiadać mają „ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia”. Czy poprzez ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia, należy rozumieć, że Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowych zadań, w celu potwierdzenia miarodajnego standardu zdolności technicznej do ich wykonania certyfikatu szkoleniowego wydanego przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych do obrazowania ? Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność - zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ 3.

Pytanie nr 2 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 21.12.22 r., wyjaśniamy, że wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 nie zapewni Zamawiającemu właściwego poziomu jakości wykonania usługi, a podaje tylko ogólne wytyczne w zakresie serwisu sprzętu i aparatury medycznej i nie gwarantuje, że dana firma spełnia wszystkie aktualne wymogi producenta aparatu, które są znane tylko jemu oraz podmiotowi przez niego wskazanemu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał wyłącznie autoryzacji producenta aparatury medycznej do wykonywania przeglądów oraz napraw. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią jak wyżej - zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ 3.

Pytanie nr 3 W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 21.12.2022 wyjaśnień treści SWZ - pytanie nr 20: Pytanie: Dotyczy zadania 4, 5 oraz 6; rozdziału IXSWZ, ust. 9.2 pkt. 2) podmiotowe środki dowodowe Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącegozdolności technicznej lub zawodowej oczekuje od wykonawcy złożenia wykazu osób, którzy posiadać mają „ważny certyfikat uprawniający dowykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia”. Czy poprzez ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówieniado realizacji zamówienia, należy rozumieć, że Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowych zadań, w celupotwierdzenia miarodajnego standardu zdolności technicznej do ich wykonania certyfikatu szkoleniowego wydanego przez producenta lub innypodmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznychwykorzystywanych w diagnostyce obrazowej ? Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakościwykonania usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Tak, również. Zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ z dnia 21.12.2022 r.Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie modyfikacji powyższego warunku na: "Czy poprzez ważny certyfikat uprawniający do wykonaniaprzedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia, należy rozumieć, że Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu doprzedmiotowych zadań, w celu potwierdzenia miarodajnego standardu zdolności technicznej do ich wykonania certyfikatu szkoleniowegowydanego przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 Lub ISO 13485:2016 w zakresieinstalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej ? Tylko spełnienie przedmiotowego warunkuzapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi." Norma ISO 13485:2016 jest w bezpośrednio związana z przedmiotemzamówienia oraz zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania i jest przeznaczona dla organizacji chcących wykazać swoją zdolność dodostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług. W związku z powyższym ma istotne znaczenie dla wykonywania usług wzakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Natomiast norma ISO 9001 nie mabezpośredniego związku z przedmiotem zamówienia, ponieważ jest ona ogólną normą systemu zarządzania jakością i nie ma wpływu na jakośćwykonywanych usług w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność - zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ 3.

Pytanie nr 4 Pytanie dot. Wyjaśnień Zamawiającego z dnia 21.12.2022 na pytanie 29 Bardzo dziękujemy za odpowiedź, jednak udzielone wyjaśnienia nie rozwiewają naszych wątpliwości. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ponowne wyjaśnienie: Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby osoby bezpośrednio realizujące przedmiot umowy w pakiecie nr 5 posiadały certyfikaty wystawione na konkretny model urządzenia przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z powiadomieniem o zmianach SWZ 3.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki