Kraków dnia: 2023-01-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-729/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-729/22”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga by ruch w osi z ma był zmotoryzowany i realizowany przez ruchomą głowicę z celą obciążeniową zamontowaną na jednokolumnowej ramie?

Ad.1 Tak. Ma być zmotoryzowany, z głowicą ruchomą. Sama konstrukcja jest dowolna.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by : Zintegrowany układ do pomiaru siły obciążającej (normalnej) i siły tarcia (stycznej) z układem amortyzacji mechanicznej i kompensacją czułości pomiaru siły ze względu na zmiany temperatury był dwukierunkowy, sprzężony z tensometrem i zainstalowany w jednej ruchomej głowicy?

Ad.2 Tak. Układ pomiarowy ma być z kompensacją pomiaru siły ze względu na zmiany temperatury.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga by w przyszłości instalowana komora środowiskowa oprócz kontroli wilgotności umożliwiała kontrolę także temperatury?

Ad.3 Tak. Zamierzamy w przyszłości doposażyć urządzenie w komorę środowiskową z  kontrolą wilgotności i temperatury.

Pytanie 4
Czy Zamawiający nie dopuszczając rozwiązań prototypowych ma na myśli zakup jedynie urządzenia, które zostało już wprowadzone na rynek i jest dostępne komercyjnie?

Ad. 4 Urządzenie ma być już produkowane, a nie prototypowe. Musi być normalnie dostępne na rynku.

Pytanie 5
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane urządzenie nie jest prototypem wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji fotograficznej wymaganych elementów?

Ad. 5 Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentacji fotograficznej wymaganych elementów.