## Arkusz1
PAKIET 2 - ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO FIXED BEARING - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoproteza cementowana jednoprzedziałowa stawu kolanowego
1.1 | Element udowy chromowo-cobaltowy dostępny w minimum 5 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału, jednopromieniowy w przeważającym zakresie krzywizny, jednakowej grubości w części dystalnej i tylnej. Geometria identyczna z odpowiednim elementem udowym protezy całkowitej kłykciowej, co w razie konieczności umożliwia konwersję z minimalnymi dodatkowymi resekcjami kostnymi. |  | 35
1.2 | Element piszczelowy chromowo-cobaltowy dostępny w minimum 5 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału. |  | 35
1.3 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, w czterech grubościach. Mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. |  | 35
1.4 | Cement z dwoma antybiotykami 40g |  | 35
1.5 | Mieszalnik próżniowy do mieszania cementu |  | 20
1.6 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej |  | 70
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w ośrodku referencyjnym lub udział w sympozjum o wiodącej tematyce allopastyki stawu kolanowego.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.