Kraków dnia: 31.01.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego  I” – znak sprawy ZP/1/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do Pakietu 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 1.4 zamiast: „Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4 -30; Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5 -34; Śruby korowe awaryjne 1,8 mm, tytanowe, długość 6,10 mm; Śruby korowe awaryjne 2,5 mm, tytanowe, długość 6,10 mm;” śrub o następujących parametrach: „Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34”, dedykowanych do płyt do dalszej nasady kości promieniowej oczekiwanych i opisanych przez Zamawiającego w pozycji nr 1.1 oraz 1.2. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego. Równocześnie zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 pozycja 1.4.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski