| PAKIET 1 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI DO 28 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU 100-110 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ |  | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  |  | JEDNO-STKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT W ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ Z VAT |
| l | 4/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 17 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 26 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 36 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 26 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 40 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 20-22 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 20-22 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm |  | 1x | n | 1/2 |  | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4/0 | 75 | cm | NIEBARWIONY | 20-22 | mm |  | 1x | ▼▲ | 3/8 |  | KOŁA tnąca lub odwrotnie tnąca | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Zamawiający wymaga próbek do pozycji 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 po 2 saszetki.

PAKIET 2 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH

| Lp. | OPIS | ROZMIAR |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK |  | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI |  |  | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT |  |  | PODATEK VAT | % VAT |  | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew pętlowy z aplikatorem, niewchłanialny, do podwiązywania naczyń podczas zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. | 2/0 |  | saszetka | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny, syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła , krzywizna ½ koła 26mm V-20, nitka zielona 30 cm. | 2-0 |  | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimera kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 37mm GS-21, nitka zielona 23 cm. | 0 |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56-70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 32mm, rodzaj igły okrągła „J”, krzywizna ½ koła. | 1 |  | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56 -70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 27mm, rodzaj igły okrągła, krzywizna ½ koła | 1 |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłanialny, sysntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 26mm, V-20, nitka zielona 30 cm. | 3-0 |  | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto słownie: ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga próbek do pozycji 1, 2, 3, 6 po 2 saszetki.