| Pakiet 1 – Paski do zamykania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowe paski do zamykania ran 4-6mm x 38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 kopert. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jałowe paski do zamykania ran 3mm x 75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 kopert. |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 2 – Preparaty do ochrony skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w litrach | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Krem ochronny do skóry zawierający kreatynę lub argininę. W opakowaniach od 150 ml do 250 ml. |  | 94 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Preparat ochronny do skóry w postaci aerozolu, zawierający kreatynę i/lub panthenol, o działaniu nawilżającym, natłuszczającym. W opakowaniach od 100 ml do 200 ml. |  | 4,6 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Pianka do oczyszczania skóry z dodatkiem kreatyny i /lub panthenolem. W opakowaniach od 300 ml do 500ml. |  | 197 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 3 – Serwety jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Serweta jałowa, samoprzylepna z włókniny, 3-warstwowa z otworem, średnica otworu 7cm, rozmiar 50 cm x 60 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 1540 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa, rozmiar 45cm x 75cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 6500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 3-warstwowa, rozmiar 75cm x 90cm, z padem chłonnym min. 36cm x 90cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 2850 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 2-warstwowa z regulowaną średnicą otworu, rozmiar 45cm x 75cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 1560 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 75cm x 90cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 945 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 90cm x 150cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Uwaga ! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 3.

Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.

Gramatura serwet z padem chłonnym (serweta poz. 3) min. 110 g/m2.

Wymagane dokumenty:

Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.

Karta katalogowa.

Palność: Klasa I.

Spełnienie normy EN  13 795 cz. 1-3- potwierdzone przez producenta.

Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 4 – Zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm i wymiarach 8cm x 8cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm o wymiarach 8cm x 8cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm o wymiarach 8cm x 8cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30cm x 30cm x 1,5cm +/- 1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm o wymiarach 8cm x 8cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami); samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm o wymiarach 8cm x 8cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1 x folii ochronnej do zabezpieczania organów o średnicy 65cm +/- 1cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku; 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami); samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5mm o wymiarach 8cm x 8cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 250 - 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8cm x 8cm +/- 1cm, długość drenu 60cm +/- 1cm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 7,5cm x 10cm +/- 1cm (S) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20cm x 10cm +/- 1cm (M) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20cm x 30cm +/- 1cm (L) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 7,5cm x 10cm +/- 1cm (S) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 15cm x 10cm +/- 1cm (L) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jałowe paski żelowe do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego o wymiarach 10cm x 7cm +/- 1cm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

*W pakiecie 4 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran kompatybilnych do ww. asortymentu w ilości 4 szt. oraz wypełnienie tabeli poniżej:

W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załączonego do SWZ projektu (Załącznik nr 4a do SWZ).

| Pakiet 4 – Zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran w ilości 4 szt. | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 4 sztuki |  | Czynsz dzierżawny za 12 miesięcy za 4 sztuki |  |
|  | 12 miesięcy | Nazwa i typ urządzenia |  | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 - Opatrunki jałowe na rany z warstwą neutralną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 5cm x 5cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 10cm x 10cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 940 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną, 10-15cm x 20cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 420 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 6 – Fartuchy chirurgiczne jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy o kroju typu raglan, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130cm. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 8450 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy o kroju typu raglan, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 150cm. Rozmiar XL lub XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2, rękawy o kroju typu raglan, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130cm. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 8300 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2, rękawy o kroju typu raglan, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 150cm. Rozmiar XL lub XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 5950 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 7 – Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w pakietach | Cena jednostkowa netto za 1 pakiet | Wartość VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45cm x 75cm z otworem; 2szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm; 4szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową; 1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20ml; 2szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 425 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 8 – Siatki do promontofiksacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 zestaw | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Implant siatkowy w kształcie litery Y używany do sakrokolpopeksji, siatka częściowo kompozytowa wykonana z dwóch warstw siatki z dużą porowatością, z polipropylenu monofilamentowego oraz jednej warstwy częściowo pokrytej przeźroczystą, niewchłanianą powłoką polipropylenową. Rozmiar siatki: 3cm (+/- 0,5cm) x 24cm (+/- 1cm). |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 9 – Serweta do ochrony brzegów rany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (nie opakowanie) | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne, z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90cm x 90cm, v- średnica ringu 22cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne, z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90cm x 90cm, v- średnica ringu 27cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 10 - Preparat w sprayu do pielęgnacji ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Preparat w sprayu o działaniu antybakteryjnym do pielęgnacji ran zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Opak. 125ml (+/-5ml) |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 11 - Gąbki do oczyszczania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w opakowaniach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm) x 4cm(+/ 0,5cm) x 2cm (+/-0,5cm). Opakowanie 12 szt. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 12 – Serweta do porodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Serweta do porodu jednorazowego użycia o rozmiarach minimum 90cm x 113cm, głębokość części pod pośladki minimum 25cm z torbą na płyny, wykonaną z materiału dwuwarstwowego, syntetycznego bez zawartości wiskozy i celulozy odporna na przesiąkanie wody. Serweta musi spełniać wymogi normy EN 13795 dla materiałów wysokiej efektywności. Gramatura minimum 56g/m2, odporność na przesiąkanie minimum 230 mm3 słupa wody. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 30 szt. |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: ……………………………………………………………

| Pakiet 13 – Folia operacyjna z jodem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (nie opakowanie) | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Folia operacyjna sterylna, nietoksyczna, przeźroczysta lub półprzeźroczysta, paroprzepuszczalna, uwalniająca wolny jod na skórę pacjenta. Folia pokryta klejem hipoalergicznym niepozostającym na skórze po zdjęciu opatrunku. Powierzchnia lepna folii w zakresie 30-40 x 30-40 cm. Nielepne brzegi folii umożliwiające aplikację. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

| Pakiet 14 – Jałowe opaski elastyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (nie opakowanie) | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowa opaska elastyczna 15cm x 4m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jałowa opaska elastyczna 8cm x 5m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 15 – Folie chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 30cm x 28cm i powierzchni klejącej 30cm (+/- 5%) x 22cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 40cm x 42cm i powierzchni klejącej 40cm (+/- 5%) x 36cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………