Niepołomice dnia: 2023-02-02

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

ZP.271.2.2023/2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II” – znak sprawy ZP.271.2.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o informację: 1 Czy w przypadku stwierdzenia dobrego stanu instalacji CO lub CWU(wizja lokalna), dopuszczalne będzie wykorzystanie ist. instalacji w całości lub części mimo zapisów OPZ nakazujących wymianę instalacji? - przypadek stwierdzony na wizji! 2. Czy w przypadku gdy istniejące instalacje prowadzone są podtynkowo Wykonawca ma obowiązek zdemontować odcinki podtynkowe wymienianych instalacji? 3. Czy wymagany jest montaż obiegu cyrkulacji CWU przy wymianie tej instalacji? 4. Co w przypadku gdy lokal właściciela w części lub całości jest po remoncie, rurarze w zabudowie G-K itp, właściciel w trakcie wizji poinformował że nie wyrazi zgody na kucie i wiercenie w obrębie wyremontowanej kondygnacji, a instalacja CO nie była w trakcie remontu modernizowana? Czy Zamawiający udzieli wsparcia w takich przypadkach? - przypadek stwierdzony na wizji! 5. Czy w przypadku konieczności skucia płytek celem prowadzenia instalacji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić stan glazury do stanu pierwotnego? - brak możliwości zapewnienia płytek zastosowanych w lokalu(kolorystyka, wymiary itp). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Należy wycenić i wykonać jak w OPZ. Jeśli w OPZ widnieje zapis wykonanie nowej instalacji CO i CUW, należy ją wykonać. Jeśli zaś w OPZ widnieje zapis podłączyć do istniejącej instalacji CO i CUW, należy podłączyć do istniejącej instalacji. Ad. 2. Nie ma obowiązku prowadzenia instalacji podtynkowo. Ad. 3. Jeśli w budynku jest istniejąca instalacja cyrkulacji CWU, to należy się do niej włączyć zgodnie ze sztuką. Jeśli w budynku nie ma istniejącej instalacji cyrkulacji to nie ma konieczności jej wykonywania. Ad. 4. Zakres robót został określony w OPZ i podpisany przez mieszkańca na etapie zawierania umowy. Brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac skutkował będzie wykluczeniem z programu. Natomiast w celu braku ingerencji w wykonane prace remontowe mieszkańca instalację należy poprowadzić natynkowo. Ad. 5. Zakres robót został określony w OPZ i podpisany przez mieszkańca na etapie zawierania umowy. Brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac skutkował będzie wykluczeniem z programu. Natomiast w celu braku ingerencji w wykonane prace remontowe mieszkańca instalację należy poprowadzić natynkowo.

………………………