Zakres obsługi serwisowej – zadanie 13

- Okresowe przeglądy techniczne (robocizna, dojazdy, części)

- Zdalna diagnoza techniczna

- Zdalna naprawa

- Poprawki systemu, aktualizacje (update)

- Naprawy z wyłączeniem lampy i panelu ( robocizna i dojazd)

Zakres obsługi serwisowej – zadanie 21

- Okresowe przeglądy techniczne (robocizna, dojazdy, części)

- Naprawy (praca i dojazd)

- Zdalna diagnostyka

- Części zamienne (w tym cewki)

- Modernizacje SW/HW

- Komponenty specjalne (lampy RTG, detektory prom.)

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA:

……………………………………		………………………………….