Bydgoszcz dnia: 2023-02-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 176/2022

Pismo: 1169/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej” – znak sprawy 176/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 10 - par. 4 - zadanie 20 - Prosimy o zmianę zapisu w par. 4, pkt. 2 na "…Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-mail." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że właściwym dla zadania nr 20 jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 do SWZ. Niemniej jednak Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie projektu umowy dla zdania nr 20 i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 2 projektu umowy nadając mu brzmienie: „2. W przypadku konieczności wykonania przeglądu technicznego bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila”. - Prosimy o zmianę zapisu w par. 4, pkt. 4 "…przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od przesłania urządzenia do siedziby Wykonawcy". Odpowiedź: Jak wyżej – Zamawiający w załączniku nr 11 do SWZ, projekcie umowy dla zadania nr 12 zmienia zapisy § 4 ust. 4 nadając mu brzemiennie: „4. Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi …… godzin od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub w przypadku konieczności wysyłki sprzętu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania sprzętu”. - Prosimy o zmianę i dodanie zapisu w par. 4, pkt. 5 na "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie 5 dni roboczych od momentu przesłania akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie 7 dni roboczych od momentu przesłania akceptacji kosztorysu, a jeśli wystąpi konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 14 dni. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę Zamawiającego." Odpowiedź: Jak wyżej – Zamawiający w załączniku nr 11 do SWZ, projekcie umowy dla zadania nr 12 zmienia zapisy § 4 ust. 5 nadając mu brzemiennie: „5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie 5 dni roboczych od momentu przesłania akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie 7 dni roboczych od momentu przesłania akceptacji kalkulacji cenowej, a jeśli wystąpi konieczność sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 14 dni. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę Zamawiającego”

Pytanie nr 2 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - § 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną (CD lub e-mail) opatrzoną podpisem elektronicznym Wykonawcy. - § 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oświadczenie zostało podpisane przez reprezentację Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeśli osoba ta będzie posiadała odpowiednie pełnomocnictwo. - § 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ nadając mu brzmienie: „4. W przypadku zwłoki w usługach ponad termin określony w § 4 ust. 1 i 3, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy, zlecić usługę autoryzowanemu podmiotowi oraz może odmówić realizacji usługi Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami usług zakupionych przez Zamawiającego”. - § 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści"? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - § 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia umowy na "Zamawiający przed odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy."? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 10 do SWZ w zakresie § 10 ust. 5 nadając mu brzmienie: „5. Zamawiający przed odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”. ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ - § 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: "Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem." Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i w § 4 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 15 do SWZ. dodaje pkt. f) w brzmieniu: f) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem”. - Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia: - Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. - Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. - Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę - Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i w § 4 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 15 do SWZ, po lit. f) dodaje lit. g-j w brzmieniu: „g) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. h) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. i) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę j) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." - par. 7 pkt B Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona ww. modyfikacji zapisu projektu umowy stanowiącego załącznik nr 15 do SWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy załącznika nr 12 do SWZ: Projekt umowy – zadania 13, 21, § 1 ust. 12. Zamawiający w Projekcie umowy dla zadań 13 i 21 w par. 1 pkt 12. wskazuje na załącznik nr 4 do umowy zawierający szczegółowy zakres obsługi serwisowej. Natomiast w opublikowanych dokumentach dostępnych na stronie postępowania w pliku Projekt umowy – zadania 13, 21 – załącznik nr 12 do SWZ brakuje wyżej wspomnianego załącznika. Na stronie postępowania, jako załącznik nr 4 do SWZ znajduje się Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia. W związku z powyższym prosimy o dołączenie wspomnianego w umowie szczegółowego zakresu obsługi serwisowej dla zadania nr 13. Odpowiedź: Na etapie postepowania wskazane powyżej zapisy zostały zawarte w pkt. 4.2 SWZ dla zadania nr 21. Dla zadania nr 13 zapisy dotyczące zakresu napraw omyłkowo nie znalazły się w SWZ. Jednakże dla zachowania przejrzystości zakresu zamówienia, Zamawiający przesłał na stronę internetową prowadzonego postępowania oraz na platformę e-propublico.pl załącznik nr 4 do umowy zawierający szczegółowy zakres obsługi serwisowej. - Dotyczy załącznika nr 12 do SWZ: Projekt umowy – zadania 13, 21, par 1 ust. 14. Zamawiający w Projekcie umowy dla zadań 13 i 21 w par. 1 pkt 14. wskazuje na załącznik nr 5 do umowy zawierający zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego, jednocześnie w pliku: Projekt umowy – zadania 13, 21 – załącznik nr 12 do SWZ nie dołącza wyżej wspomnianego załącznika. Na stronie postępowania odnaleźć można jednie załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. W związku z powyższym prosimy o dołączenie wspomnianego w umowie zestawienia czynności dla przeglądu okresowego dla zadania nr 13. Odpowiedź: Na etapie postepowania wskazane powyżej zapisy zostały zawarte w pkt. 4.2 SWZ dla zadania nr 21. Dla zadania nr 13 zapisy dotyczące zakresu napraw omyłkowo nie znalazły się w SWZ. Jednakże dla zachowania przejrzystości zakresu zamówienia, Zamawiający przesłał na stronę internetową prowadzonego postępowania oraz na platformę e-propublico.pl załącznik nr 5 do umowy zawierający zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego. - Dotyczy zakresu zadania nr 13 pozycja nr 2.: System ucyfrowienia aparatu RTG, numer fabryczny T8297202, rok produkcji 2015 Zamawiający w dokumentach postępowania, w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 w pozycji nr 2 posługuje się nazwą: „System ucyfrowienia aparatu RTG o numerze fabrycznym T8297202, rok produkcji 2015”. W celu doprecyzowania, prosimy o potwierdzenie, że chodzi o system składający się z poniższych elementów: - detektor 1, DX-D 30C, sn 101028 - detektor 2, DX-D 30C, sn 200965 - retrofit box, sn 5400-0878. Odpowiedź: Detektor 1, DX-D 30C, sn 100028 – detektor 2, DX-DC 10, sn T229T202NN01 – retrofit box, sn 5400-0878. - Dotyczy terminów świadczenia usług serwisowych w zakresie zadania nr 13. Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania nr 13 usługi serwisowe będą świadczone, a terminy liczone w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dotyczy Projektu umowy – zadania 13, 21 – załącznik nr 12 do SWZ , par. 5 ust.1 Z uwagi na różny okres obowiązywania umowy w zależności od pakietu, wnosimy o modyfikację zapisu par. 5 ust. 1 do brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę w zakresie okresowych przeglądów zgodnie z wytycznymi producenta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym wraz z przygotowaniem bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatu oraz jego dalszym użytkowaniem w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu przeglądu technicznego przez okres obowiązywania umowy”. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ nadając mu brzmienie: „5. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę w zakresie okresowych przeglądów zgodnie z wytycznymi producenta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym wraz z przygotowaniem bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatu oraz jego dalszym użytkowaniem w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu przeglądu technicznego przez okres obowiązywania umowy”. - Dotyczy Projektu umowy – zadania 13, 21 – załącznik nr 12 do SWZ, par. 1 ust.13. Zamawiający w Projekcie umowy dla zadań 13 i 21 w par. 1 ust. 13 wymaga:" 13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów specjalistycznych lub zlecenia ich przeprowadzenia odpowiednio wykwalifikowanej firmie na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta - dotyczy zadania nr 1" Z uwagi, że powyższy zapis nie dotyczy zadania nr 13, prosimy o jego usunięcie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis będzie wykreślony w umowie, która zostanie zawarta w zakresie zadania, którego nie będzie dotyczyła (w tym przypadku zadania nr 13). Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis § 1 ust. 13 poprzez zmianę zadania, którego on dotyczy z zadania nr 1, na zadanie nr 21.

Pytanie nr 4 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w razie nieterminowego wykonania przeglądów okresowych Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej usługi - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi; 2) w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 4 - 0,1% wartości brutto niewykonanej usługi, za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi; 3) w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w terminie określonym w § 4 ust. 4 - 0,1% wartości brutto niewykonanej usługi, za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi; 4) w razie nieterminowego wykonania napraw Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej części umowy - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy; Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5 - Pytanie dot. SWZ, rozdział 4, pkt 4.2, Zadanie 21 Prosimy o potwierdzenie, że testy specjalistyczne mają dotyczyć jedynie części tomografowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 5.05.2017r. poz. 884). A jeżeli zakres ma być szerszy prosimy o dodatkowe informacje. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Pytanie dot. SWZ, rozdział 4, pkt 4.2, Zadanie 21, Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego, pkt 1 Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji legalności posiadanych haseł poprzez okazanie ww. dokumentów w toku realizacji zamówienia na każde wezwanie a w przypadku ich braku rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Pytanie dot. SWZ, rozdział 7, pkt 7.2, l.p. 1, pkt. 1, tiret drugi, Zadanie 21 Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania „min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, posiadających specjalizację fizyka medycznego.” Zwracamy uwagę, że specjalizacja z fizyki medycznej nie ma zastosowania do usług serwisowych urządzeń medycznych czy przeprowadzania testów specjalistycznych. Wydaje się, że jest to niewspółmierne oczekiwanie odnośnie uprawnień/wykształcenia osoby realizującej przedmiot zamówienia. Specjalizacja fizyka medycznego ma zastosowanie w odniesieniu do wykonywanych procedur medycznych związanych z urządzeniami medycznymi a nie z pracami serwisowymi i/lub przeprowadzanymi testami specjalistycznymi. Dla zapewnienia pełnej obsługi wg wymagań producenta niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie z obsługi serwisowej urządzeń, a nie posiadanie wiedzy z zakresu fizyki medycznej. Podobnie jest w odniesieniu do testów specjalistycznych. Zgodnie z przepisami Prawa atomowego testy takie może przeprowadzić: a. podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 1086); b. specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalista w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudniony w jednostce ochrony zdrowia, w której są wykonywane testy. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ rozdz. 7, pkt 7.2 lp.1 ppkt 1 tiret drugi przedłożenie wykazu min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, posiadających specjalizację fizyka medycznego LUB złożenie przez Wykonawcę akredytacji do przeprowadzania testów specjalistycznych urządzeń SPECT-CT w sytuacji gdy wykonawca będzie testy wykonywał samodzielnie bez podwykonawcy i jednocześnie jest on autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń będących przedmiotem postępowania. Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ w rozdziale 7, pkt. 7.2 lp. 1 tired drugi, oraz w rozdziale 9, pkt. 9.2, lp. 1) ppkt. 1 tired drugi poprzez nadanie mu brzmienia: „- min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, posiadających specjalizację fizyka medycznego lub złożenie przez Wykonawcę akredytacji do przeprowadzania testów specjalistycznych urządzeń SPECT-CT w sytuacji, gdy Wykonawca będzie testy wykonywał samodzielnie bez podwykonawcy – dotyczy zadania nr 21”. - Pytanie dot. Załącznika nr 12 do SWZ, Wzór umowy, § 11, ust. 2, Zadanie 21 Prosimy o następującą modyfikację zapisów w ustępie 2: „Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego, jeżeli: (…)” Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Pytanie dot. Załącznika nr 12 do SWZ, Wzór umowy, § 15, ust. 3 , Zadanie 21 Poprosimy o zwiększenie do 15% w związku z ostatnim komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 5: przegląd pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej CS-100 Producent pomp do kontrapulsacji określił datę ich wspierania w zakresie serwisu do końca 2024. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie miał roszczeń w szczególności finansowych (odszkodowań, kar finansowych) jeśli Wykonawca nie będzie mieć możliwości sprowadzenia części zamiennych i naprawienia urządzeń po tym czasie. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Co stanowić będzie wartość oferty dla zadania nr 5 jeśli Wykonawca wypełnia formularz cenowy z ceną za przegląd na każdą z pomp i dodatkowo formularz składowe oferty do zadania nr 5 z cena za przegląd oraz częściami zamiennymi? Czy wartość pakietu to wartość pierwszej czy drugiej tabeli? Odpowiedź: Wartość oferty (pakietu) stanowią wartości podane w pierwszej tabeli. Tabela druga to części składowe. - Czy Zamawiający cenę za przegląd określa jako usługa wykonania przeglądu i dojazd inżyniera do szpitala? Czy dojazd wyceniany będzie osobno, poza ofertą? Odpowiedź: Cena (wartość oferty) musi zawierać wszystkie części składowe, tj. między innymi usługa wykonania przeglądu, dojazd inżyniera do szpitala.

Pytanie nr 7 Dotyczy projektu umowy - zał. nr 10 do SWZ - Czy Zamawiający zgodzi się, aby kary w § 9 ust. 1 pkt 1 były liczone od wartości brutto określonej dla urządzenia, którego zwłoka dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar w § 9 ust. 2 do 20%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 - Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ, §1 Wzór umowy, dla zadań 9 i 12: Czy w celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie § 1 wzoru umowy następującym zapisem: Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ, § 1 ust 3, Wzór umowy, dla zadań 9 i 12: Czy Zamawiający potwierdza, że części zamienne zastosowane w celu usunięcia ewentualnych awarii muszą być oryginalne, fabrycznie nowe i zatwierdzone przez wytwórcę urządzenia (zgodnie z zaleceniami producenta- jak wymaga Zamawiający w, § 1 ust 3)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dotyczy SWZ, pkt 7.2.1. - Warunki udziału w postępowaniu, zdolność techniczna i zawodowa, oraz Załącznik nr 10 do SWZ, § 1.3, dla Zadania 9 i 12: Czy celu ochrony interesów Zamawiającego, a przede wszystkim mając w trosce należyte wykonanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego inżynierowie nie będą legitymowali się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela, posiadania: - aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej i papierowej - umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności przeglądowych), w zakresie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy zadania nr 8 - Aparaty Ziehm - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przeglądu do 10 dni roboczych oraz zmianę kryteriów punktacji. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach zamówienia, wchodzi również wykonanie testów specjalistycznych? Odpowiedź: Nie dla zadania nr 8. - Dotyczy pkt.7.2.1) i 9.2.1)SWZ Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i wytycznymi producenta Zamawiający będzie wymagał (w pakiecie 8) odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta? Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta. Zamawiający w pakiecie 13 (Aparat RTG przyłóżkowy) wymaga min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, które legitymują się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia, w związku z tym wnosimy również o zmianę zapisów w pakiecie 8. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 4) Zwracamy się z prośba o niewielką modyfikację wg poniższego: "Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury w terminie do 14 dni od daty wystawienia protokołu/raportu serwisowego" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 2 pkt. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ dla zadania nr 8. - Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1.1) Zwracamy się z prośbą aby wysokość kary umownej naliczonej przez Zamawiającego dotyczyła poszczególnej części (aparat 1-4), której opóźnienie dotyczy, a nie całości zadania. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 2 Zwracamy się z prośbą aby wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, nie przekroczyła 30% wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jak jest to powszechnie stosowane w tego typu postępowaniach Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 3 Zwracamy się z prośba o niewielką modyfikację wg poniższego: "W przypadku zwłoki w usługach ponad termin określony § 4 ust. 1 i 3, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust 1 powyżej, ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy, zlecić usługę autoryzowanemu podmiotowi oraz może odmówić realizacji usługi. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami usług zakupionych przez Zamawiającego". Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ nadając mu brzmienie: „4. W przypadku zwłoki w usługach ponad termin określony w § 4 ust. 1 i 3, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy, zlecić usługę autoryzowanemu podmiotowi oraz może odmówić realizacji usługi Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami usług zakupionych przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 10 - dotyczy Zadania nr 13 Obecny zapis SWZ - rozdział 7 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - cyt.: „Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć: 1) Wykaz osób: - min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, które legitymują się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - dotyczy zadań 13, 20, 21 (…)” oznacza zablokowanie możliwości udziału w niniejszym postępowaniu wykonawcom niezależnym od producenta, równie profesjonalnym, posiadającym stosowną wiedzę i doświadczenie. Zwracamy uwagę, że Zamawiający premiuje już w niniejszym postępowaniu wykonawcę autoryzowanego, przyznając mu w ramach kryteriów oceny ofert dodatkowe punkty, tj. 20 pkt więcej. Zakładamy, że nie taka była intencja Zamawiającego. Mając na uwadze troskę o należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, wnosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami, które odbyły szkolenie uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw danego modelu urządzenia u producenta sprzętu lub w podmiocie mającym wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Na dowód spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży imienne certyfikaty szkoleniowe inżynierów serwisu wystawione przez producenta lub podmiot posiadający wdrożony System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej.” Jedynie zgoda Zamawiającego pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców profesjonalnych, o niezbędnym doświadczeniu, niezależnych od producenta. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - dotyczy Zadania nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, rozdział 7 SWZ Informacja o warunkach udziału w postępowaniu Czy w trosce o życie i zdrowie pacjentów, Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowego pakietu, w celu potwierdzenia zdolności technicznej do ich wykonania, certyfikatów szkoleniowych wydanych przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej? Wymaganie ww. certyfikatów nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, gdyż o certyfikację w zakresie w/w norm może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą. Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 13.02.2023 r.